《建筑设备与识图》课程标准

一、课程信息

课程名称：建筑设备与识图

课程编码：440301024

适用专业：建筑工程技术

课程学时：72学时

课程学分：4学分

二、课程定位

（一）课程性质

《建筑设备与识图》是建筑工程技术专业的一门专业基础课程，该课程具有综合性，涵盖了建筑给排水、通风空调和电气三个专业的知识，内容广泛。此课程先行课有：《建筑构造》、《建筑材料》、《建筑结构》、《建筑工程测量》、《工程岩土》；后续课程有：《建筑工程资料管理》、《建筑信息模型应用》、《建筑施工技术》、《建筑工程质量与安全管理》。通过这门课程的学习，学生可以掌握建筑设备的基础知识，包括建筑供暖系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统、电气工程等施工工艺及施工图的识读方法。这使学生具备基本的建筑设备施工图识读能力，能在工作中“懂安装、能识图”，正确指导采暖、给排水、消防、电气、通风空调等方面的施工和管理相关工作。通过学习本课程，可以参加相关的职业资格证书考试，如建筑工程识图职业技能等级证书、注册建造师、注册建筑师、工程造价师等。

（二）课程任务

本课程需要向学生传授建筑设备的基础理论知识，包括建筑供暖系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统、电气工程等各个方面的知识。学生需要熟悉建筑设备系统的组成、工作原理和设计原理，并掌握各类材料、设备、工器具的特性和使用方法。此外，还需要学习相关的施工工艺、施工方法、验收方法以及成品保护方法。

三、课程设计

（一）设计理念

课程以完成课程学习任务和培养后续课程学习能力为导向，贯彻以下教育教学理念：

1.终身学习的教育观：课程内容不仅注重当前行业知识和技能的培养，还着眼于未来行业的发展趋势，为学生后续的学习和发展打下坚实基础。通过课程学习，学生应能够建立起持续学习的意识和习惯，不断提升自己的专业素养和综合能力；

2.多元智能的学生观：课程设计尊重学生是一个多元智能的群体，具有不同禀赋的学生观。依据个体智能结构差异特点，因材施教，努力发掘学习潜能，发展个性品质，让学习成为学生体验智慧开启、增强自信的快乐过程，使教学活动成为塑造成功者的教育过程；

3.建构主义的学习观：课程设计恪守知识是在一定的情境中，利用必要的学习资源与他人主动建构获得的学习观。为学生创设适宜的学习情境，运用适宜的教法，提供丰富的学习资源，使学生在师生互动、生生互动的活动中，主动地建构他们自己的经验和知识；

4.能力本位的质量观：课程设计注重培养学生完成课程学习任务的兴趣和后续课程学习任务能力的质量观。通过知识构建过程系统化的课程学习，使学生在个人实践经验的基础上，完成“情境”“协作”“会话”和“意义建构”全过程，获得自我发展的内化的学习能力；

5.过程导向的课程观：课程设计以理论和实践一体化的工作过程为导向的课程观。构建“工作过程完整”的学习过程。从数媒设计岗位出发选择课程内容，按照数媒设计师职业能力从易到难的顺序安排教学，切实解决“怎么做”（经验）和“怎么做更好”（策略）的问题；

6.行动导向的教学观：课程设计强调工作过程与学习过程相统一的教学观。强化学生是行动主体，遵循“资讯、计划、决策、实施、检查、评估”的完整“行动”过程，通过师生互动，让学生“独立地获取信息、制订和实施计划、检查评价成果”，建构属于自己的经验和知识体系。

（二）设计思路

课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：

1.校企合作组织课程重构：与建筑工程企业深度合作，共同分析建筑工程技术在建筑行业中的实际应用和最新发展趋势，确定课程的核心内容和教学重点。结合企业专家的建议，对课程内容进行重构，确保课程内容与行业需求紧密对接，提高课程的实用性和针对性；

2.典型任务确定课程方案：深入分析建筑行业中的典型工作任务，如结构设计、承载能力分析等，提取其中的建筑工程技术知识点和技能要求。根据典型任务的需求，设计相应的课程模块和教学活动，确保学生能够在完成任务的过程中掌握必要的知识和技能；

3.理实交替实施课程教学：在教学过程中，采用理论与实践相结合的教学方法，使学生在掌握理论知识的同时，能够将其应用于实际问题的解决中。设计实验、实训等实践环节，让学生在实践中深化对理论知识的理解，提高实际操作能力；

4.课程目标注重工作任务：课程目标的设定应紧密结合工作任务的需求，确保学生在完成课程学习后能够胜任相关的工作岗位。强调课程目标的应用性和实用性，注重培养学生的职业素养和综合能力，以适应行业发展的需求；

5.项目工作引领情境学习：以实际项目工作为载体，创设真实的学习情境，让学生在模拟的工作环境中进行学习和实践。通过项目工作的实施，引导学生主动探索、合作学习，培养他们的团队协作能力和创新能力。在项目工作中融入建筑工程技术知识点和技能要求，使学生在完成任务的过程中自然而然地掌握相关知识。

四、课程目标

（一）总体目标

通过本课程的学习，本课程的框架结构是根据建筑设备识图的对象和任务安排的。总学时数为72学时，教学内容涵盖图形与之相关的创意表达及其制作的理论及实践。通过本课程的学习，学生应能够掌握建筑设备的基本原理、安装工艺和施工图纸的识读方法，为未来的职业发展和实际工作奠定坚实的基础。。此外，教师还搜集整理与课程进度相适应的实际案例，以提高学生分析作品的能力。

（二）具体目标

1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：

（1）具有爱岗敬业、团队合作、遵章守纪的良好职业道德；

（2）具有对新知识、新技能的学习能力；

（3）具有一定的运用计算机处理工作领域内信息和技术的能力；

（4）具有吃苦耐劳的品质,开拓进取的创业创新精神。

2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：

（1）掌握建筑设备基础知识；

（2）理解建筑设备设计原理；

（3）熟悉建筑设备施工图纸识读方法；

（4）了解建筑设备施工安装工艺；

（5）掌握建筑设备维护与管理的基本知识；

3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下能力或技能：

（1）能够准确识别和理解建筑设备施工图纸中的符号、标记和标注；

（2）掌握建筑设备的基本安装流程和工艺要求，能够独立完成设备的安装工作；

（3）培养学生具备对建筑设备施工过程中遇到的问题进行分析和判断的能力；

（4）培养学生具备良好的团队意识和协作精神，能够与团队成员有效沟通、共同完成任务。

五、教学内容与安排

（一）教学内容设计原则

依据数字媒体艺术设计专业培养目标和课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：

1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动。

2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果。

3.因材施教原则：因材施教，就是按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异。

4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。

5.量力而行原则：要求教学起点和终点要建立在学生通过一定的努力可能达到的知识水平和智力发展水平上，并据此来确定教学知识的广度、难度和教学的进度。

（二）教学内容设计

依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。

表1：课程教学内容设计表

| 序号 | 教学单元 | 教学要点 赛证要点 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理 | 实 |
| 1 | 建筑设备基础知识 | (1)确保学生全面了解建筑设备的种类、工作原理、基本结构及其在建筑工程中的作用 (2)在介绍建筑设备时，特别强调设备操作的安全规范，培养学生的安全意识 | (1)引导学生形成对职业的敬畏和尊重，自觉遵守行业规范，具备高度的责任感 (2)使学生充分认识到建筑设备操作中的安全风险，并养成严格遵守安全规程的习惯 (3)通过小组讨论、团队合作等方式，培养学生的沟通能力和团队协作精神 | (1)学生能够准确理解建筑设备、系统、组件等基本概念 (2)熟悉各类建筑设备的分类、功能及特点，如供暖、通风、给排水、电气等设备 (3)了解建筑设备的基本工作原理和运行过程 | (1)能够根据工程需求，正确识别并选择适当的建筑设备 (2)能够根据建筑规划和功能需求，进行建筑设备的初步设计 (3)掌握建筑设备的基本操作和维护技能，能够进行设备的日常维护和简单故障排除 | 6 | 2 |
| 2 | 建筑设备工作原理 | (1)详细讲解各类建筑设备的工作原理，使学生能够深入理解设备内部的运行机制 (2)通过案例分析、模拟实验等方式，将理论知识与实际操作相结合 (3)注重建筑设备系统之间的关联性和整体性 | (1)引导学生以科学严谨的态度对待建筑设备工作原理的学习，注重细节和准确性 (2)通过学习和理解设备工作原理，培养学生分析和解决建筑设备运行中遇到问题的能力 (3)鼓励学生思考设备工作原理的改进和创新 | (1)能够准确掌握各类建筑设备的工作原理 (2)了解不同设备在工作过程中的性能特点和差异，为设备的选择和应用提供依据 (3)理解建筑设备系统之间的关联性和相互影响，形成对建筑设备系统的整体认识 | (1)能够独立分析建筑设备的工作原理，识别设备运行中可能存在的问题 (2)能够将所学的工作原理应用于实际问题的解决中，提出有效的解决方案 (3)能够针对现有设备工作原理的不足提出改进和创新建议 | 6 | 4 |
| 3 | 建筑设备施工图纸识读基础 | (1)明确施工图纸在建筑设备安装与施工过程中的核心作用 (2)教授学生如何识别图纸中的符号、标记、标注以及图例 (3)图纸与实际工程关联 | (1)要求学生在识读图纸时能够细心、耐心，不放过任何一个细节 (2)通过图纸识读，锻炼学生的空间想象能力，使其能够在脑海中构建出设备的三维形态和安装位置 (3)励学生进行小组讨论和合作，培养团队协作精神和沟通能力 | (1)能够了解施工图纸的基本构成元素，如标题栏、比例尺、图例等 (2)能够熟悉图纸中常用的符号、标记和标注方法，理解其代表的意义 (3)能够了解施工图纸的绘制标准和规范，为后续的图纸绘制打下基础 | (1)能够独立识读建筑设备施工图纸，理解图纸中的设备布置、管道走向、安装要求等信息 (2)学生能够根据施工图纸与实际工程进行对照，发现潜在的问题或偏差，并提出改进意见 (3)掌握基本的绘图技能，能够根据实际需求进行简单的图纸绘制和修改 | 6 | 3 |
| 4 | 建筑排水系统 | (1)系统组成与工作原理 (2)系统组成与工作原理 (3)系统维护与故障应对 | (1)培养学生的职业道德观念，使其认识到排水工作的重要性 (2)强调排水工作中的安全注意事项，培养学生的安全意识，避免工作事故的发生 | (1)理解建筑排水系统的基本概念、组成及其在建筑中的作用 (2)掌握排水系统的工作原理，了解排水工程的基本知识和设计原理 | (1)培养学生分析排水系统工作原理的能力，使其掌握简单的排水系统设计方法和技能 (2)具备对排水系统进行维护和管理的能力 (3)能够独立完成排水设备的日常维护和系统故障的初步处理 | 4 | 4 |
| 5 | 建筑设备施工图纸深度解读 | - (1)详细讲解施工图纸中设备布置、管道走向、连接方式、尺寸标注 (2)强调图纸与实际工程的联系 (3)引导学生按照一定的逻辑和顺序解读图纸，避免遗漏或误解图纸中的重要信息 | (1)鼓励学生深入研究施工图纸，不断探索其中的奥秘和技巧，提升自己的专业素养 (2)通过深度解读施工图纸，培养学生解决实际工程中遇到的问题的能力 (3)图纸解读过程中，鼓励学生进行团队合作，共同解决问题，提升团队协作和沟通能力 | (1)能够掌握一套有效的施工图纸深度解读方法，能够准确理解图纸中的各项内容 (2)能够了解施工图纸的绘制技巧和规范，为后续的图纸绘制工作打下基础 (3)能够熟悉各类建筑设备在图纸中的表示方法，能够快速准确地识别出图纸中的设备类型和规格 | (1)能够独立地对施工图纸进行深度解读，提取出关键信息，为施工安装提供准确依据 (2)能够发现并解决施工图纸中存在的问题或矛盾，提出合理的改进建议 (3)能够根据深度解读后的施工图纸，指导施工人员进行设备的安装和调试工作 | 4 | 2 |
| 6 | 建筑设备安装工艺与调试 | (1)详细讲解各类建筑设备的安装步骤和流程，包括设备准备、定位、连接、固定 (2)突出设备调试在建筑设备安装过程中的关键作用，包括参数设定与校准、运行监测 (3)通过模拟实验、现场教学等方式，使学生能够进行实际操作，提升安装与调试技能 | (1)要求学生在安装与调试过程中保持严谨细致的态度，注重每一个细节，确保安装质量和设备性能 (2)强调安全操作的重要性，使学生在安装与调试过程中始终遵守安全规程，防范安全事故的发生 (3)通过小组合作、角色扮演等方式，培养学生的团队协作精神和沟通能力 | (1)能够理解设备安装与调试的基本原理和方法，包括设备安装的位置、方式、调试的参数设定与校准 (2)能够熟悉常见建筑设备的安装与调试方法，包括供暖、通风、给排水、电气等设备 (3)能够了解在安装与调试过程中需要注意的事项和常见问题 | (1)能够根据施工图纸和设备说明书，独立完成建筑设备的安装与调试工作 (2)能够在安装与调试过程中发现问题，并采取相应的措施进行解决 (3)严格执行安全操作规程，佩戴防护用品，使用专业工具，确保施工过程的安全 | 4 | 4 |
| 7 | 建筑设备施工管理与安全 | (1)明确施工管理在建筑设备施工过程中的核心地位，包括进度管理、质量管理、成本管理等方面 (2)深入讲解建筑设备施工中的安全要点，如起重设备、施工用电、安全防护设施等的安全管理和操作规范 (3)通过案例分析、实地考察等方式，将施工管理与安全管理的理论知识与实际工程相结合 | (1)在施工管理与安全工作中始终保持严谨、细致的态度，确保每一项工作都符合规范和要求 (2)强化安全意识和责任意识，树立安全第一的观念，并承担起保障施工安全的责任 (3)培养学生在施工管理与安全工作中良好的团队协作精神和沟通能力 | (1)能够了解施工管理的基本原理、方法和流程，包括进度控制、质量控制、成本控制等方面的知识 (2)能够熟悉建筑设备施工安全管理的要点和规范，包括起重设备、施工用电、安全防护设施等方面的安全知识和操作规范 (3)能够了解与建筑设备施工管理与安全相关的法律法规和标准 | (1)能够根据工程实际情况，制定合理的施工管理与安全计划，确保施工过程的顺利进行 (2)能够熟练掌握施工现场管理技巧和方法，包括人员调配、物资管理、进度控制等方面的能力 (3)能够在施工过程中及时识别和评估安全风险，并采取有效的措施进行应对，确保施工安全 | 6 | 2 |
| 8 | 建筑智能化工程 | (1)强调建筑智能化工程是一个多学科交叉的领域，涉及电气、电子、计算机、建筑等多个学科的知识 (2)建筑智能化工程不仅要求掌握理论知识，更要求具备实际操作能力 (3)培养学生的创新意识和能力，使其能够适应未来工程领域的发展需求 | (1)具备精益求精的工匠精神，注重细节和质量；同时具备良好的信息素养，能够利用信息技术手段进行学习和工作 (2)能够与团队成员有效合作，共同完成任务 (3)具备高度的职业道德和责任心，能够遵守行业规范和法律法规，对工作认真负责，为社会创造价值 | (1)掌握建筑智能化工程的基本理论 (2)了解当前建筑智能化工程领域的前沿技术、标准和规范，以及相关的法律法规和政策 (3）掌握项目计划、进度控制、质量管理、成本管理等方面的知识 | (1)能够根据客户需求和工程实际情况，进行建筑智能化系统的设计和规划，提出合理的方案 (2)能够熟练掌握建筑智能化设备的安装和调试方法 (3)能够对建筑智能化系统进行日常的维护和保养，及时发现并解决问题 | 6 | 2 |
| 9 | 案例分析与实践操作 | (1)选择具有代表性、真实性和可操作性的案例，确保案例能够反映实际情境中的问题 (2)通过引导学生分析案例中的实际问题，运用所学理论知识进行解释和推理，培养学生的实践能力和问题解决能力 (3)鼓励学生积极参与案例分析和实践操作的过程，通过小组讨论、角色扮演、模拟演练等方式，促进学生之间的交流与合作 | (1)通过案例分析，对问题进行深入剖析，培养批判性思维能力和创新精神 (2)通过实践操作，使学生能够将理论知识应用于实际情境中，提高其动手能力和解决实际问题的能力 (3)通过案例分析与实践操作的结合，培养学生的职业道德和责任感，提升其职业素养和综合素质 | (1)通过案例分析，使学生深入理解和掌握与案例相关的理论知识，形成系统的知识体系 (2)通过实践操作，使学生熟悉相关实践操作的流程和规范，掌握必要的操作技能和方法 | (1)培养学生分析问题的能力和解决问题的能力，使其能够独立思考并找到解决问题的有效方法 (2)通过实践操作，提高学生的动手能力和创新能力，使其能够在实践中不断探索和创新 | 6 | 3 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | 48 | 24 |

六、考核标准与方式设计

（一）考核标准

课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。

表2：课程考核标准表

| 序号 | 教学单元 | 应知 | 应会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设备基础知识 | (1)建筑设备的定义与分类 (2)理解建筑设备、系统、组件等基本概念 (3)建筑设备的基本工作原理和运行过程 | (1)根据工程需求，正确识别并选择适当的建筑设备 (2)根据建筑规划和功能需求，进行建筑设备的初步设计 |
| 2 | 建筑设备工作原理 | (1)掌握各类建筑设备的工作原理 (2)不同设备在工作过程中的性能特点和差异，为设备的选择和应用提供依据 (3)建筑设备的工作流程和控制方式 | (1)建筑设备的能源利用和节能原理 (2)独立分析建筑设备的工作原理，识别设备运行中可能存在的问题 |
| 3 | 建筑设备施工图纸识读基础 | (1)施工图中常用的图例、符号、线型、尺寸和比例的意义 (2)图纸的构成和识读顺序 | (1)根据施工图纸与实际工程进行对照，发现潜在的问题或偏差，并提出改进意见 (2)识读图纸时，应按照先全局后局部、先整体后细节的顺序进行 |
| 4 | 建筑排水系统 | (1)建筑排水系统的基本原理和构成 (2)排水系统的工作原理 (3)排水附件则用于连接和固定排水系统的各个组件 | (1)对排水系统进行维护和管理的能力 (2)建筑排水系统的安全操作规程和注意事项 (3)对排水系统进行定期的压力测试和静水压试验 |
| 5 | 建筑设备施工图纸深度解读 | (1)工程的规模、用途、结构形式 (2)施工图纸的绘制技巧和规范 (3)图纸中复杂的施工工艺、特殊的连接方式 | (1)深度解读后的施工图纸 (2)设备的安装顺序、调试方法、运行参数 |
| 6 | 建筑设备安装工艺与调试 | (1)设备的选型、布置规划、基础施工、安装顺序与流程 (2)常见建筑设备的安装与调试方法 (3)建筑设备施工图纸中设备、管道、阀门、电气等各专业内容的熟悉 | (1)根据施工图纸和设备说明书 (2)按照设备的说明书和操作规程进行操作，对设备的各项功能进行测试和调整 (3)严格执行安全操作规程，佩戴防护用品，使用专业工具，确保施工过程的安全 |
| 7 | 建筑设备施工管理与安全 | (1)施工管理的基本原理、方法和流程，包括进度控制、质量控制、成本控制等方面的知识 (2)施工过程中的设备使用、保养与维修 | (1)熟悉本规程的内容，严格遵守操作规程的要求 (2)加强设备的安全使用培训，提高操作人员的安全意识 |
| 8 | 建筑智能化工程 | (1)智能建筑的关键技术包括系统集成的方法，通过这种方法实现对信息、资源、任务等的综合共享和管理 (2)项目计划、进度控制、质量管理、成本管理 | (1)建筑智能化设备的安装和调试方法 (2)建筑智能化系统进行日常的维护和保养，及时发现并解决问题 |
| 9 | 案例分析与实践操作 | (1)案例发生的背景、环境、条件 (2)建筑设备的操作技能，包括设备的启动、运行、调试、维护等 | (1)识别案例中的关键问题、安全隐患或管理漏洞 (2)严格遵守安全规章制度，正确佩戴和使用安全防护用品 |

（二）考核方式

本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。

1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；

2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；

3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。

七、实施建议

（一）教材编写与使用选择

选用全国“十四五”规划精品课程规划教材 王守督，李星照，高捷婷主编. 建筑设备安装与识图. 天津：天津大学出版社, 2021.07.

（二）教学方法与手段

1.教学方法：

课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。

（1）讲授法：通过教师生动的语言、实例和图表来帮助学生理解抽象的概念；

（2）案例分析法：通过分析实际案例，引导学生分析案例的背景、问题、原因和解决方案；

（3）小组讨论法：通过小组讨论的方式，鼓励学生积极参与、共同讨论的教学方法。它能够提高学生的团队协作能力和口头表达能力。

2.教学手段：

本课程根据不同教学内容采用课堂多媒体教学、线上网络教学、实训室实践教学等多种教学手段。

（三）课程资源开发与利用

通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。

中国大学 MOOC：建筑识图与构造  国家精品https://www.icourse163.org/course/HLJP-1003128001

2.中国大学 MOOC：建筑设备及识图https://www.icourse163.org/course/YZPC-1449959185

3.学银在线：建筑设备施工技术  省级精品课程https://www.xueyinonline.com/detail/234648546

- 4.学银在线：建筑设备安装识图与施工工艺  省级精品课程

- https://www.xueyinonline.com/detail/236362651

八、编制说明--

编写人：郑雅沛  助教  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

执行日：本标准从2024年9月起执行。