《电工技术》课程标准

一、课程信息

课程名称：电工技术

课程编码：440406024

适用专业：建筑消防技术

课程学时：72学时

课程学分：4学分

二、课程定位

（一）课程性质

本课程是建筑消防技术专业的必修的专业基础课程，旨在培养学生的专业实践能力和职业素养。通过本课程的学习，学生将掌握电工技术的基本理论、方法和技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。本课程在专业人才培养中占基础地位，是学生实现职业技能提升和职业素养养成的重要途径。它是连接理论知识与实践应用的桥梁，对于提高学生的实践能力和综合素质具有重要作用。本课程前置课程有《计算机辅助设计》《电子技术》《建筑识图与构造》等，本课程后置课程有《消防电气施工技术》《消防工程造价》《消防管道施工技术》等。通过学习本课程，可以参加相关的职业资格证书考试，如电工证书、消防工程师、消防安全管理师消、消防设施操作员证书等。

（二）课程任务

通过本课程的学习，了解电工技术的基本概念、分类和主要功能，为后续的学习和实践打下坚实基础。电工技术的核心任务在于培养学生掌握电工技术的基本理论和实践技能，并提升他们的项目管理能力。通过课程学习，学生需要深入学习电工技术的基本理论和原理，理解电气控制系统在建筑消防中的重要作用。此外，课程还着重培养学生的团队协作精神和沟通能力，使他们能够在多部门、多团队的协作中高效完成任务。同时，课程注重通过课程学习和实践操作，培养学生解决实际工程问题的能力，使其能够在实际工作中运用所学知识，确保电工技术系统的稳定运行。通过这门课程的学习，学生将有扎实的电工技术知识，为未来的职业生涯奠定坚实的基础，为电工技术领域的发展贡献自己的力量。

三、课程设计

（一）设计理念

课程以完成课程学习任务和培养后续课程学习能力为导向，贯彻以下教育教学理念：

1.校企合作组织课程重构：与建筑消防相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析建筑消防技术的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与建筑消防工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：建筑消防技术目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了解建筑消防技术的核心知识，理解施工流程，并学会制定施工计划。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任建筑消防技术工作，为消防安全事业贡献力量；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

（二）设计思路

课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：

1.校企合作组织课程重构：与建筑消防相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析建筑消防技术的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与电工技术

工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：电工技术目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了解电工技术的核心知识，理解施工流程，并学会制定施工计划。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任电工技术工作，为消防安全事业贡献力量；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

四、课程目标

（一）总体目标

电工技术课程的总体目标在于培养具备专业知识和技能的人才，以高效、安全、质量可控的方式组织和电工技术过程。首先，课程致力于使学生深入理解电工技术的基本理论、技术方法和行业规范，为后续的实践活动提供坚实的理论支撑。其次，课程强调实践操作能力的培养，通过模拟实际施工场景，使学生能够熟练运用所学知识解决实际问题，提升电工技术的实践能力。此外，课程还注重培养学生的团队协作和沟通能力，以适应电工技术中多部门、多工种协同作战的特点。最后，课程的目标还包括培养学生的创新意识和持续改进的精神，以应对不断变化的施工环境和挑战。

（二）具体目标

1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：

（1）坚定拥护中国共产党领导，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，实现社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；

（3）培养质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维；

（4）培养勇于奋斗、乐观向上的精神，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神；

（5）具有辩证思维和逻辑分析的意识和能力，科学务实的工作作风，能够理论联系实际；

（6）具有工程质量意识和工作规范意识以及严谨、认真的工作态度；

（7）具备吃苦耐劳、勇于创新的精神。

2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：

（1）能熟练应用电路变量的参考方向求功率和判定点位高低；

（2）能利用电流源、电压源的特性和电路的定理和方法熟练分析基本直流电路；

（3）会用正弦交流电的三要素正确描述和区分交流电的特性；

（4）能够简单分析并解决电路功率因数的提高问题；

（5）能够熟练分析三相对称电路的联结形式并简单计算对称负载及其他物理量；

（6）能够用磁路的基本定律分析各类变压器的用途和运行情况；

（7）能简单进行三相变压器的联结和维护；

（8）能正确区分常见异步电动机的类型和用途；

（9）能熟悉常用电机、电器的特点及有关运行性能，并能简单选择并使用；

（10）能正确使用并维护直流电动机；

（11）能识别和选择使用常用的各种低压电器；

（12）懂得继电-接触器控制电路的原理并用于实践；

（13）能熟练利用常用电工仪表测量电阻、电压、电流及功率参数，分析电路故障。

3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备能力或技能：

（1）能判定点位高低和电器功率的计算；

（2）能够正确熟练进行电路的串并联；

（3）能正确区分和谐振电路；

（4）能够根据应用条件正确连接三相负载；

（5）能够熟练分析三相对称电路并能简单处理常见电路问题；

（6）能够简单选择和使用各类用途的变压器；

（7）能熟悉常用电机的特性并能简单选择、使用和维护；

（8）能识别和选择使用常用的各种低压电器；

（9）会用继电-接触器控制电机的运行；

（10）能熟练利用常用电工仪表；

（11）具有安全意识，能进行用电安全防护和急救。

五、教学内容与安排

（一）教学内容设计原则

依据电工技术和课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：

1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动；

2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果；

3.因材施教原则：因材施教，就是按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异；

4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。

（二）教学内容设计

依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。

表1：课程教学内容设计表

| 序号 | 教学单元 | 教学要点 赛证要点 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理 | 实 |
| 1 | 电路基础理论和分析方法 | (1)电路和电路模型 (2)电路变量 (3)电路元件模型 (4)基尔霍夫定律 (5)电位与电位的计算 | (1)科学态度：引导学生树立科学严谨的学习态度，对待电路基础理论和分析方法的学习要有耐心和恒心，注重理论与实践相结合 (2)安全意识：强调电路操作中的安全注意事项，培养学生的安全意识，确保在实验和工作中严格遵守安全规范 (3)团队协作：鼓励学生进行小组学习和讨论，培养团队协作和沟通能力，共同解决电路学习和实践中的问题 (4)创新能力：激发学生的创新思维，鼓励学生在电路分析和设计中尝试新方法、新思路，提高解决问题的能力 | (1)电路基础理论知识：掌握电路的基本概念、基本元件（如电阻、电容、电感等）的特性及参数、电路的基本定律（如欧姆定律、基尔霍夫定律等） (2)电路分析方法：掌握电路的基本分析方法，包括直流电路的分析（如支路电流法、节点电压法等）、交流电路的分析（如相量法、频率响应法等） (3)消防电路知识：了解建筑消防系统中的电路结构、工作原理及消防设备（如火灾自动报警系统、灭火及消防联动系统等）的电路控制原理 | (1)分析能力：通过电路基础理论的学习和分析方法的训练，使学生具备独立分析电路的能力，能够准确判断电路的工作状态、故障位置及原因 (2)设计能力：培养学生的电路设计能力，能够根据实际需求设计合理的电路方案，并进行电路图的绘制和仿真验证 (3)实践能力：通过实验和实训环节，使学生掌握电路实验的基本技能和方法，能够进行电路的连接、调试和故障排除 (4)应用能力：将电路基础理论和分析方法应用于建筑消防系统中，使学生能够根据消防设备的需求进行电路控制设计、安装和调试 | 6 | 2 |
| 2 | 电路的分析方法和定理 | (1)电路的等效变换、等效一端网络的机念 (2)电阻电路分析的一般方法（支路电流法、节点用法） (3)电路定理（诺顿定理、最大功密传输定理） | (1)科学探索精神：培养学生具备科学探索精神，对电路的分析方法和定理保持好奇心和求知欲，能够主动探索电路分析的深度和广度 (2)安全意识：在教授电路分析方法和定理时，始终强调安全意识，确保学生在实验和实践中遵循安全规范，预防电气事故的发生 (3)逻辑思维：通过电路分析方法和定理的学习，锻炼学生的逻辑思维能力，使其能够系统地分析和解决问题 (4)团队协作能力：鼓励学生在学习和实践中进行团队协作，共同解决复杂电路的分析问题，提高团队沟通和协作能力 | (1)电路分析方法：掌握电路的基本分析方法，如节点电压法、支路电流法、回路电流法等，并能够灵活运用这些方法分析各种电路 (2)电路定理：了解并掌握电路的基本定理，如叠加定理、戴维南定理、诺顿定理等，理解这些定理的原理和应用条件 (3)消防电路知识：结合建筑消防技术，了解消防电路的特点、构成和工作原理，掌握消防电路的分析方法和应用 | (1)分析能力：通过电路分析方法和定理的学习，使学生能够独立分析各种电路，包括线性电路、非线性电路、动态电路等，并能够准确判断电路的工作状态 (2)应用能力：将所学的电路分析方法和定理应用于建筑消防技术中，能够分析消防电路的工作原理、故障排查和维修等实际问题 (3)创新能力：在掌握基本电路分析方法和定理的基础上，鼓励学生进行创新思考，探索新的电路分析方法和应用，提高解决问题的能力 | 6 | 2 |
| 3 | 一阶暂态电路 | (1)稳太和暂态 (2)换路定理及初始值确定 (3)一阶电路输人响应 (4)一阶电路零状态响应 (5)一阶电路全响应和二要素法求解 | (1)安全意识：培养学生对于电路操作的高度安全意识，特别是在涉及一阶暂态电路的实验和操作中，能够严格遵守安全规范，预防电气事故的发生 (2)科学态度：引导学生树立科学严谨的学习态度，对一阶暂态电路的分析和研究保持好奇心和求知欲，追求准确和深入的理解 (3)逻辑思维：通过一阶暂态电路的学习，锻炼学生的逻辑思维能力，使学生能够系统、有序地分析和解决电路问题 (4)团队协作能力：鼓励学生进行小组学习和讨论，共同解决一阶暂态电路中的复杂问题，培养团队协作能力 | (1) (1)一阶暂态电路的基本概念：学生应深入理解一阶暂态电路的定义、组成和工作原理，包括RC和RL电路的基本特性 (2)换路定则：学生应掌握换路定则及其在暂态电路分析中的应用，了解换路瞬间电路状态的变化规律 (3)暂态过程的初始值确定：学生应学会如何根据电路在换路瞬间的状态确定暂态过程的初始值，如初始电流和初始电压 (4)零输入响应、零状态响应和全响应：学生应理解这三种响应的概念，并知道如何分析和计算它们 (5)一阶电路的暂态响应与时间常数的关系：学生应理解时间常数对一阶电路暂态响应的影响，包括其决定暂态响应的速度和形状 | (1)分析能力：学生应能够分析一阶暂态电路的工作过程，包括电路在换路瞬间的状态变化、暂态响应的特性和规律等 (2)计算能力：学生应能够应用电路分析方法和定理，计算一阶暂态电路的初始值、时间常数、零输入响应、零状态响应和全响应等 (3)应用能力：学生应能够将所学的知识和方法应用于建筑消防技术的实际问题中，如消防电路的暂态响应分析、故障排查和维修等 (4)创新能力：在掌握基本知识和方法的基础上，学生应具备创新思维和创新能力，能够提出新的观点和解决问题的方法 (5)实践能力：通过实验和实训环节，学生应能够熟练掌握电路实验的基本技能和方法 | 6 | 2 |
| 4 | 正弦稳态电路 | (1)正弦量的其本概念 (2)正弦量的表示法 (3)某本元件的交流分析 (4)正版稳态用路分析 (5)交流电路的频率特性 (6)谐振电路 (7)非正弦周期信号的频率分析 | (1)培养严谨的科学态度：通过正弦稳态电路的学习，使学生能够形成严谨、细致的科学态度，对电路分析和计算保持高度的精确性和准确性 (2)提升安全意识：在正弦稳态电路的实验和操作中，学生应严格遵守安全规范，理解并遵守安全用电的原则，预防电气事故的发生 (3)培养创新思维：鼓励学生从多角度、多层面思考正弦稳态电路的问题，培养学生的创新思维和解决问题的能力 (4)增强团队协作能力：通过小组合作学习和项目实践，培养学生的团队协作能力 | (1)理解正弦稳态电路的基本概念：学生应掌握正弦稳态电路的定义、特点以及基本组成，理解正弦稳态电路在实际电路中的应用 (2)掌握正弦稳态电路的分析方法：学生应学习并掌握正弦稳态电路的分析方法，如相量法、阻抗法等，并能够运用这些方法对正弦稳态电路进行分析和计算(3)了解正弦稳态电路中的元件特性：学生应了解正弦稳态电路中电阻、电感、电容等元件的特性，以及它们在电路中的作用和影响 | (1)分析能力：学生应能够运用所学知识对正弦稳态电路进行准确的分析，理解电路的工作原理和特性，并能够预测电路的行为 (2)计算能力：学生应能够运用数学知识和电路分析方法对正弦稳态电路进行计算，包括电压、电流、功率等参数的计算 (3)实验技能：通过实验和实训环节，学生应掌握正弦稳态电路的实验技能和操作方法 (4)应用能力：学生应能够将所学知识应用于实际电路中，如建筑消防系统中的电气设计和电路分析等，解决实际电路中的问题 | 6 | 2 |
| 5 | 三相交流电路 | (1)三相交流电源 (2)三相负载的连接 (3)对称三相电路的计算 (4)不对称三相电路的计算 (5)三相路的功 | (1)安全意识：培养学生的安全意识，使其了解三相交流电路在建筑消防系统中的重要性，并理解错误操作可能带来的严重后果 (2)团队协作：鼓励学生进行团队合作，通过共同学习和解决三相交流电路中的问题，培养其团队协作能力 (3)职业道德：引导学生理解电工职业的道德规范，明确在建筑消防系统中电工的职责和使命，培养其职业道德素养 | (1)三相交流电路基本概念：学生应掌握三相交流电路的基本原理，包括三相电源的定义、三相电压和电流的产生、相序的概念等 (2)连接方式：学生应理解三相交流电路的连接方式，包括星形连接（Y形）和三角形连接（△形），以及它们之间的区别和优缺点 (3)三相负载：学生应了解三相负载的特性和分类，包括对称三相负载和不对称三相负载，以及它们对电路性能的影响 (4)计算方法：学生应掌握三相交流电路的计算方法，包括对称三相电路的计算、不对称三相电路的分析等 | (1)识图与绘图：学生能够读懂并绘制三相交流电路图，包括电源的连接方式、负载的配置等 (2)选择与应用：学生应能够根据实际需要选择合适的三相电源和连接方式，以及合理配置三相负载 (3)分析与计算：学生能够进行简单的三相交流电路分析和计算，包括电压、电流、功率等参数的计算 (4)故障排查与维修：学生应能够进行三相交流电路的故障排查和维修，包括查找故障点、分析故障原因、进行故障修复等 | 6 | 2 |
| 6 | 耦合电感和理想变压器 | (1)互感及万威电压 (2)互感线圈的连接及去耦等效电路 (3)空心变压器 (4)理想恋乐器 | (1)安全意识：培养学生对耦合电感和理想变压器在电路中应用的安全意识，了解其在建筑消防系统中的关键作用，以及不当操作可能带来的严重后果 (2)科学探究精神：激发学生对耦合电感和理想变压器原理的探究兴趣，培养其独立思考和解决问题的能力 (3)职业道德：引导学生理解电工职业的道德规范，强调在处理耦合电感和理想变压器相关问题时的职业操守和责任感 | (1)基本概念：掌握耦合电感和理想变压器的基本概念、定义、工作原理和特性 (2)互感原理：理解互感现象，掌握同名端的定义和判别方法，以及互感系数的计算方法 (3)理想变压器特性：理解理想变压器的理想化条件，掌握其电压变换、电流变换、阻抗变换等基本特性 (4)电路分析方法：熟悉含有耦合电感和理想变压器的电路分析方法，包括电源模型等效、去耦等效、初次级等效等 | (1)识图与绘图：能够读懂并绘制含有耦合电感和理想变压器的电路图，理解各元件之间的连接方式和相互作用 (2)分析与计算：能够对含有耦合电感和理想变压器的电路进行分析和计算，包括电压、电流、功率等参数的计算 (3)实验技能：掌握耦合电感和理想变压器的实验方法，能够正确搭建实验电路，观察实验现象，分析实验结果 (4)故障排查与维修：能够对含有耦合电感和理想变压器的电路进行故障排查和维修，包括查找故障点、分析故障原因、进行故障修复等 | 6 | 2 |
| 7 | 磁路与变压器 | (1)磁路分析 (2)交流铁芯线圈电路 (3)变压器原理 (4)电磁铁 | (1)安全意识：培养学生的安全意识，让他们理解磁路与变压器在建筑消防系统中的重要性和安全操作的必要性 (2)科学探索精神：激发学生对磁路与变压器工作原理的探究兴趣，鼓励他们主动学习和解决问题 (3)职业道德：引导学生理解电工职业道德规范，特别是与磁路与变压器相关的安全、可靠和高效的职业要求 | (1)磁路基础知识：掌握磁路的基本概念、磁感应强度、磁通量、磁导率等基础知识 (2)变压器原理：理解变压器的工作原理，包括互感耦合、电压变换、电流变换和阻抗变换等基本概念 (3)变压器类型与结构：了解不同类型的变压器（如电源变压器、隔离变压器等）及其结构特点 (4)磁滞与损耗：了解磁滞现象和磁路损耗的原因及其对变压器性能的影响 | (1)识图与分析：能够读懂并分析磁路与变压器的电路图，理解其工作原理和特性 (2)设计与计算：能够设计简单的磁路与变压器电路，并进行相关参数的计算，如电压、电流、功率等 (3)实验操作：能够正确搭建磁路与变压器的实验电路，观察实验现象，分析实验结果，并撰写实验报告 (4)故障排查与维修：能够对磁路与变压器电路进行故障排查和维修，包括识别故障点、分析故障原因和进行故障修复 | 6 | 2 |
| 8 | 交流电动机 | (1)三相异步电动机的基本结构与工作原理 (2)三相异步电动机的电路分析 (3)三相异步电动机的机械特性(4)三相异步电动机的起动、制动和调速 (5)三相异步电动机的铭牌数据及选用 (6)其化电机的简介 | (1)安全意识：培养学生对于交流电动机在建筑消防系统中应用的安全意识，理解其工作特性和安全操作规程，确保在使用和维护过程中遵循安全规范 (2)环保意识：强调交流电动机在节能减方面的重要性，引导学生关注电动机的能效和环保性能，培养环保意识 (3)职业责任感：培养学生对自己作为电工的职业责任感，了解交流电动机在建筑消防系统中的关键作用，以及维护其正常运行的重要性 | (1) 交流电动机基本原理：掌握交流电动机的工作原理，包括电磁感应现象、旋转磁场产生、电动机转动等基本概念 (2)交流电动机类型与结构：了解不同类型的交流电动机（如同步电动机、异步电动机等）及其结构特点，包括定子、转子、绕组等部件的功能和结构 (3)电动机控制电路：掌握交流电动机的控制电路和启动、调速、制动等控制方法，了解电动机在控制系统中的作用和配合方式 (4)电动机维护与故障排查：了解交流电动机的维护方法和常见故障排查技巧，掌握电动机的保养和维修知识 | (1)识图与分析：能够读懂并分析交流电动机的电路图和控制电路图，理解其工作原理和特性 (2)操作与维护：能够正确操作交流电动机，包括启动、停止、调速等操作，并能够进行电动机的日常维护和保养 (3)故障排查与修复：能够对交流电动机的常见故障进行排查和修复，包括电机不转、声音异常、温度过高等故障的诊断和处理 (4)综合应用能力：能够将所学知识应用于实际工程中，如选择合适的电动机、设计合理的控制电路等，并能够在实际工作中灵活运用所学知识解决实际问题 | 6 | 2 |
| 9 | 可编程控制器及其应用 | (1)可编程制器简介 (2)可编程控制器结构及工作原理 (3)梯形图编程规则与PLC应用控制系统的设计流程 (4)基于 PLC 的三相笼型异步电动机的正、反转控制232并 (5)基于PLC的CA6140型普通车床电气控制系统的设计 | (1)安全意识：培养学生对PLC在建筑消防系统中应用的安全意识，了解PLC在控制系统中的重要作用，确保在实际操作中遵循安全规范 (2)创新思维：激发学生的创新思维，鼓励他们探索PLC在建筑消防系统中的新应用，提高系统的智能化水平 (3)团队协作：培养学生的团队协作能力，让他们学会在项目中与团队成员有效沟通，共同解决问题 | (1)PLC基本原理：掌握PLC的工作原理、组成结构、输入输出接口等基本知识 (2)编程语言：熟悉PLC的编程语言（如梯形图、指令表等），能够编写简单的PLC程序 (3)控制系统设计：了解PLC在控制系统中的应用，包括系统设计、程序编写、调试与优化等过程 (4)故障诊断与排除：掌握PLC的常见故障及诊断方法，能够独立进行故障排查和修复 | (1)编程能力：能够运用PLC编程语言编写控制程序，实现特定的控制功能 (2)实践能力：能够运用PLC及相关设备进行实践操作，如安装、调试、测试等 (2)解决问题的能力：能够分析并解决PLC在应用中遇到的实际问题，如控制系统故障、程序错误等 (3)学习能力：具备自主学习和持续学习的能力，能够关注PLC技术的最新发展，并不断更新自己的知识和技能 | 6 | 2 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | 54 | 18 |

六、考核标准与方式设计

（一）考核标准

课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。

表2：课程考核标准表

| 序号 | 教学单元 | 应知 | 应会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路基础理论和分析方法 | (1)电路基本概念：电路的定义、分类（直流电路、交流电路、模拟电路、数字电路等）电路中的基本物理量，如电流、电压、电阻、电感和电容等 (2)电路定律和定理：欧姆定律、基尔霍夫电流定律（KCL）和基尔霍夫电压定律（KVL），戴维南定理、诺顿定理和叠加定理等电路分析中的重要定理 (3)交流电路分析：正弦交流电的基本概念，如频率、周期、相位和有效值 (4)电路分析方法：等效变换、节点电压法、网孔电流法等电路分析方法 | (1)电路图绘制：根据电路描述绘制出相应的电路图 电路图中的符号、标记和连接方式 (2)电路分析： 使用基本电路定律和定理对电路进行定性和定量分析 利用电路分析方法求解电路中的未知量，如电压、电流等 (3)实验操作：使用实验设备（如万用表、示波器等）对电路进行测量和分析 根据实验数据验证理论分析结果，并进行误差分析 (4)应用实践：将所学的电路基础理论和分析方法应用到实际工程中，如建筑消防系统的电气设计、安装和调试等 |
| 2 | 电路的分析方法和定理 | (1)电路分析方法：支路电流法、节点电压法、网孔分析法等基本的电路分析方法 (2)电路定理：基尔霍夫电流定律（KCL）和基尔霍夫电压定律（KVL），其在电路分析中的应用 (3)线性电路特性：线性电路的性质，如叠加性等，并能在电路分析中应用这些性质 (4)电源与负载：区分电源与负载，电源在电路中的作用以及负载对电源的影响 (5)电路中的耦合与解耦：电路中的耦合现象，如互感耦合，以及解耦的方法 | (1)电路图分析：使用基尔霍夫定律和电路定理进行电路分析，求解电路中的未知量 (2)等效电路变换：将复杂的电路通过等效变换简化为简单的电路进行分析；电源模型的等效变换，如电压源与电流源的等效替换 (3)实验技能：使用实验设备（如万用表、示波器等）对电路进行测量和分析 (4)故障排查：根据电路图和实验结果，分析电路故障的原因和位置 (5)应用实践：将所学的电路分析方法和定理应用到实际工程中，如建筑消防系统的电气设计、安装和调试等 |
| 3 | 一阶暂态电路 | (1)集成运算放大器的基本概念：集成运算放大器是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路 (2)集成运算放大器的组成：集成运放通常由输入级、中间级（电压放大级）、输出级和偏置电路四部分组成 (3)集成运算放大器的工作原理：集成运放的基本原理是利用外加电压来控制电流，实现放大和运算的功能 (4)集成运算放大器的分类：按照功能和应用场景的不同，可以分为通用型、高精度型、高输入阻抗型、低功耗型等 (5)集成运算放大器的主要技术指标： 表征集成运算放大器性能的参数，如、输入失调电压、单位增益带宽 | (1)阶暂态电路的基本概念：一阶暂态电路的定义，即只含有一个储能元件（电感或电容）或可等效为一个储能元件的线性电路 (2)换路定律与暂态过程：换路定律，电路发生换路（如接通、断开或参数变化）时，储能元件的能量不能跃变 (3)一阶暂态电路的响应：明白零输入响应是仅由初始值引起的响应，零状态响应是仅由外加激励引起的响应，全响应则是两者共同作用的结果 (4)一阶RC和RL电路：一阶RC电路和RL电路的响应分析方法，时间常数的意义和作用 |
| 4 | 正弦稳态电路 | (1)正弦稳态电路的基本概念：正弦稳态电路是激励和响应都随时间按正弦规律变化的线性电路 (2)正弦量的基本特征：正弦量的三个基本特征：幅值（振幅、最大值）、周期T或频率f或角频率ω、初相位φ (3)正弦稳态电路的功率：正弦稳态电路中功率的概念，包括瞬时功率、平均功率和有效值等 (4)相量法：相量法的概念，知道它是用复数或向量表示正弦电压和电流的方法 相量法在正弦稳态电路分析中的应用，如简化计算、直观表示电压和电流之间的关系等 (5)阻抗与导纳：阻抗和导纳与电阻、电感和电容之间的关系，以及它们在电路分析中的作用 | (1)正弦稳态电路的分析：使用相量法分析正弦稳态电路，包括画出电路的相量模型、列出复系数代数方程并求解等 (2)计算与仿真：计算正弦稳态电路中电压、电流和功率等参数的瞬时值、有效值和平均值等 (3)实验技能：使用实验设备（如示波器、信号源等）观察和测量正弦稳态电路的响应 (4)故障排查：根据正弦稳态电路的特点和实验结果，分析电路故障的原因和位置 (5)应用实践：将正弦稳态电路的分析方法和理论应用到实际工程中，如建筑消防系统的电气设计、安装和调试等 |
| 5 | 三相交流电路 | (1)三相交流电的产生：电机内部有三个相差120°角度的线圈，转动产生三相交流电 (2)相电压与线电压： 相电压：端线与中性线间（发电机每相绕组）的电压 线电压：端线与端线之间的电压 (3)电源联结方式： 星形联结（Y形）：电源Y形联结时，线电压超前相应的相电压30°，三相线电压也是对称的 三角形联结（▲形）：电源▲形联结时线电压等于相电压 (4)电流概念： 线电流：流过端线的电流 (5)三相负载与中性线： 当三相负载对称时，中性线中没有电流，所以中性线可以不要，形成三相三线制电路 但当三相电流不对称时，中性线电流不等于零 (6)三相交流电路的类型：三相四线制：包括相线A、B、C，保护零线PEN，PEN线上有工作电流通过，PEN在进入用电建筑物处要做重复接地；属于TN-C接地系统 | (1)电路分析：分析三相交流电路的工作状态，包括电压、电流、功率等参数的计算 (2)电路图绘制：根据给定的参数和要求，绘制出正确的三相交流电路图，包括星形联结和三角形联结电路图 (3)故障排查：根据三相交流电路的特点和实验结果，分析电路故障的原因和位置，基本的故障排除方法 (4)实际应用：将所学的三相交流电路知识应用到实际工程中，如建筑消防系统的电气设计、安装和调试等 |
| 6 | 耦合电感和理想变压器 | (1)耦合电感 基本原理：根据电磁感应定律，当一个电感器件中通过的电流变化时，会在另一个电感器件中感应出电动势 耦合系数：两个线圈之间磁通的共享程度用耦合系数k表示，取值范围为0-1 应用场景：共振电路、振荡电路等，通过调整耦合系数k可以改变电路的共振频率或增强电路的振荡效果 (2)理想变压器 定义：理想变压器是一个端口的电压与另一个端口的电压成正比，且没有功率损耗的无源二端口网络 工作原理：利用磁感应定律，将输入电压和输出电压之间按一定的变比比例转换 结构组成：主要由两个线圈绕制在共同的磁芯上组成 | (1)耦合电感 分析方法：分析耦合电感在电路中的工作状态，包括电动势的产生、耦合系数的计算等 电路设计：根据实际需求，设计包含耦合电感的电路，如共振电路、振荡电路等 (2)理想变压器 参数计算：根据理想变压器的特性，计算其电压变比、电流变比等参数 电路设计：根据实际需求，设计包含理想变压器的电路，如降压电路、功率传输电路等 |
| 7 | 磁路与变压器 | (1)磁路 磁路概念：在电机、变压器等铁磁元件中，由铁磁材料制成的铁心构成的磁通闭合路径称为磁路 基本物理量： 磁感应强度B：表示磁场内某点磁场强弱及方向的物理量，其大小与垂直于磁场方向的单位面积的磁力线数目相关 磁通Φ：穿过垂直于磁感应强度B方向的面积S的磁力线总数，单位是韦伯(Wb) 磁导率μ：表示物质导磁性能的物理量，单位是亨/米(H/m) (2)变压器 工作原理：基于电磁感应原理，通过输入绕组的交变电流在铁芯中产生交变磁通，从而在输出绕组中感应出电压（或电流） 类型：变压器分为单相变压器和三相变压器等，根据用途不同还有特殊变压器如仪用互感器、电流互感器等 性能参数：变压器的性能参数包括电压变比、电流变比、阻抗变换等 | (1)磁路 分析方法：分析磁路中的磁场分布、磁通大小和方向等物理量。 磁路设计：根据实际需求，设计合理的磁路结构，以提高电机或变压器的效率和性能 (2)变压器 参数计算：计算变压器的电压变比、电流变比等参数，以满足特定的工作需求 选型与应用：根据电路的工作条件和要求，选择合适的变压器类型，并进行正确的安装和使用 故障诊断与排除：识别变压器在运行过程中可能出现的故障，并采取相应的措施进行诊断和排除 |
| 8 | 交流电动机 | (1)交流电动机基本概念：交流电动机是一种将交流电能转换为机械能的设备 (2)组成结构：交流电动机主要由定子（静止部分）和转子（旋转部分）组成，其中定子包含绕组以产生磁场，转子则在磁场中旋转 (3)工作原理：基于电磁感应原理，通过定子绕组产生的旋转磁场与转子中的电流相互作用，使转子旋转 (4)分类：交流电动机分为同步电动机和异步电动机（感应电动机）。同步电动机转速与电源频率严格同步，而异步电动机转速则受负载和电源电压影响 (5)主要参数： 额定功率：电动机在额定工作状态下输出的最大功率 额定电压：电动机正常工作时所需的电压 | (1)选择与应用：选择合适的交流电动机类型，如根据负载特性和工作环境选择同步电动机或异步电动机 (2)安装与调试：正确安装交流电动机，并进行必要的调试以确保其正常运行 (3)维护与检修：识别交流电动机的常见故障，如过热、振动、噪声等，并采取相应的措施进行维护和检修 (4)参数测量与计算：使用测量工具测量交流电动机的电压、电流、转速等参数，并进行必要的计算和分析 (5)运行监控：监控交流电动机的运行状态，包括电流、电压、温度等参数的变化，及时发现并处理异常情况 |
| 9 | 可编程控制器及其应用 | (1)可编程控制器（PLC）基础定义：可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境下应用而设计 主要特点： 灵活性高：快速修改控制程序以适应不同的生产要求和环境变化。 可靠性强：采用实时操作系统和硬件实现，保证控制精度和稳定性 扩展性好：可以通过扩展I/O模块、通讯模块等方式，实现对多种不同设备和信号的控制 易维护性好：通常采用模块化设计，可以方便地进行部件更换和功能升级 (2)半导体存储器的分类：按其功能可分为随机存取存储器（RAM）和只读存储器（ROM）。RAM包括动态随机存取存储器（DRAM）和静态随机存取存储器（SRAM），ROM主要用于BIOS存储器 | (1)PLC编程 编程方法：使用PLC编程软件进行梯形图、功能块图或结构化文本的编程 调试与测试：利用编程软件的调试功能对PLC程序进行调试和测试，确保程序的正确性和可靠性 (2)PLC应用 系统集成：将不同设备和系统集成到一个统一的PLC控制系统中，实现设备和系统之间的无缝协同工作 故障诊断与排除：识别PLC系统可能出现的故障，并采取相应的措施进行诊断和排除 维护与优化：对PLC系统进行日常的维护和保养，并根据实际需求对系统进行优化和改进 |

（二）考核方式

本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。

1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；

2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；

3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。

七、实施建议

（一）教材编写与使用选择

杨格，石宗银，谢红编. 普通高等教育十四五系列教材 电工技术与应用. 武汉：华中科技大学出版社, 2022.08.原书定价:58.00

（二）教学方法与手段

1.教学方法：

课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。

（1）传递-接受式：教师以讲授方式向学生传递教学内容，强调教师的指导作用，学生可以在课堂上接受大量的理论知识；

（2）问题-探究式：教师抛出课程案例，以问题为线索，学生通过思考、实践、小组讨论等方式探究解决问题的方法，重点培养学生的学习能力和合作精神；

（3）示范-模仿式：采用在实践技能教学上，通过老师的示范，学生观看后动手操作的方式，锻炼学生技能，达到教学目的。

2.教学手段：

本课程根据不同教学内容采用课堂多媒体教学、线上网络教学、实训室教学等多种教学手段。

（三）课程资源开发与利用

通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。

1.中国大学 MOOC：电工技术   国家精品

https://www.icourse163.org/course/SZPT-1002693021

2.中国大学 MOOC：数字电工技术   国家精品

https://www.icourse163.org/course/CSU-1001907006

3.中国大学 MOOC：电工技术基础与技能

https://www.icourse163.org/course/HEPSVE-386003

4.中国大学 MOOC：电力电工技术    国家精品

https://www.icourse163.org/course/ZJUT-1205807831

- 5.智慧树：电工技术

- https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000012297/229018/

八、编制说明

编写人：吴增抱  讲师  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

执行日：本标准从2024年9月起执行。