《流体力学泵与风机》课程标准

一、课程信息

课程名称：流体力学泵与风机

课程编码：440406084

适用专业：建筑消防技术专业

课程学时：72学时

课程学分：4学分

二、课程定位

（一）课程性质

本课程是建筑消防技术专业的必修的专业核心课程，旨在培养学生的专业实践能力和职业素养。通过本课程的学习，学生将掌握流体力学泵与风机的基本理论、方法和技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。本课程在人才培养方案中主要支撑流体静态、动态力学和离心泵与风机的基本理论和工作原理，从理论到项目实践上掌握空调水管路和风管路的设计方法，具有初步的离心泵与离心风机的设备选型和运行维护能力。本课程前置课程有《建筑识图与构造》《建筑设备BIM技术应用》《建筑电气控制技术》等，本课程后置课程有《建筑水消防工程技术》《气体和泡沫灭火系统技术》《建筑防排烟工程技术》等。通过学习本课程，可以参加相关的职业资格证书考试，如注册流体工程师（CFE）、能源工程师证书、注册公用设备工程师证书、消防工程师、消防安全管理师等。

（二）课程任务

通过本课程的学习，了解流体力学泵与风机的基本概念、分类和主要功能，为后续的学习和实践打下坚实基础。流体力学泵与风机的核心任务在于培养学生掌握流体力学泵与风机的基本理论和实践技能，并提升他们的项目管理能力。通过课程学习，学生将熟悉施工组织设计、施工方案编制、施工现场布置等关键环节，理解并应用消防工程的安全规范和技术要求。此外，课程还着重培养学生的团队协作精神和沟通能力，使他们能够在多部门、多团队的协作中高效完成任务。同时，课程注重培养学生的创新意识和解决问题的能力，使他们能够应对施工过程中的复杂问题和挑战。通过这门课程的学习，学生将有扎实的消防工程施工知识，为未来的职业生涯奠定坚实的基础，为消防工程领域的发展贡献自己的力量。

三、课程设计

（一）设计理念

课程以完成课程学习任务和培养后续课程学习能力为导向，贯彻以下教育教学理念：

1.校企合作组织课程重构：与建筑消防相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析建筑消防技术的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与建筑消防工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：建筑消防技术目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了解建筑消防技术的核心知识，理解施工流程，并学会制定施工计划。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任建筑消防技术工作，为消防安全事业贡献力量；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

（二）设计思路

课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：

1.校企合作组织课程重构：与建筑消防相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析建筑消防技术的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与建筑消防工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：建筑消防技术目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了解建筑消防技术的核心知识，理解施工流程，并学会制定施工计划。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任建筑消防技术工作，为消防安全事业贡献力量；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

四、课程目标

（一）总体目标

本课程的总体目标在于培养具备专业知识和技能的人才，以高效、安全、质量可控的方式组织和管理消防工程施工过程。首先，课程致力于使学生深入理解流体力学泵与风机的基本理论、技术方法和行业规范，为后续的实践活动提供坚实的理论支撑。其次，课程强调实践操作能力的培养，通过模拟实际施工场景，使学生能够熟练运用所学知识解决实际问题，提升流体力学泵与风机的实践能力。此外，课程还注重培养学生的团队协作和沟通能力，以适应消防工程施工中多部门、多工种协同作战的特点。最后，课程的目标还包括培养学生的创新意识和持续改进的精神，以应对不断变化的施工环境和挑战。综上所述，流体力学泵与风机课程的总体目标是培养既懂理论又懂实践，具备团队协作精神和创新能力的高素质流体力学泵与风机人才。

（二）具体目标

1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：

（1）坚定拥护中国共产党领导，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，实现社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；

（3）培养具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维，具有建筑消防技能、热爱建筑消防岗位的职业理念和服务政府和企业的职业理想；

（4）培养勇于奋斗、乐观向上的品质，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神；

（5）具有辩证思维和逻辑分析的意识和能力，科学务实的工作作风，能够理论联系实际；

（6）具有工程质量意识和工作规范意识以及严谨、认真的工作态度；

（7）具备吃苦耐劳、勇于创新的精神。

2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：

（1）掌握流体力学泵与风机的基本理论框架，掌握流体的性质，为实际操作提供坚实的理论支撑；

（2）掌握流体静压强基本方程、连续性方程、能量方程及其适用条件，熟悉其应用方法及应用中的注意事项；

（3）掌握流体流动阻力的区分与计算方法，熟悉非圆管等效为圆管的水力处理方法；

（4）掌握管路水力计算、水力设计等的基本方法；

（5）掌握空调工程中常用泵与风机的工作原理与结构特点，熟悉设备选型方法、安装与维护保养的内容与要求；

（6）熟悉空调工程中泵与风机的运行调节方法及特点，掌握泵与风机变频调速节能的原理与分析方法。

3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备能力或技能：

（1）能根据常见流体如空气和水的流动特性加以应用；

（2）能应用流体静压基本方程、连续性方程、能量方程分析和解决工程实际问题；

（3）能对管路流动中的阻力进行分析与计算；

（4）能对管路、基本管网系统进行水力计算与分析，能对流体管路系统进行初步设计计算；

（5）熟悉空调工程中常用泵与风机的工作原理，能根据实际需要进行泵与风机的选型、维护保养等；

（6）能根据实际需要对空调工程中运行的泵与风机进行节能调节与管理；

（7）具有跟踪新技术和创新应用设计的能力；

（8）具有数字技术的学习和应用能力。

五、教学内容与安排

（一）教学内容设计原则

依据课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：

1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动；

2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果；

3.因材施教原则：按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异；

4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。

（二）教学内容设计

依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。

表1：课程教学内容设计表

| 序号 | 教学单元 | 教学要点 赛证要点 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理 | 实 |
| 1 | 流体静力学 | (1)流体静压强其特性 (2)流体静压强的分布规律 (3)压强的计表示方式 (4)压强的度量单位 (5)液柱式测压计 (6)作用于平面的液体压力 | (1)培养学生的科学素养，使他们能够理解和尊重流体力学的基本规律和原理 (2)增强学生的工程意识，使他们能够在实际工程问题中运用流体静力学的知识进行分析和解决 (3)提高学生的团队合作精神，鼓励他们与同学、老师共同讨论和学习，培养合作解决问题的能力 | (1)掌握流体静力学的基本概念，如流体静压强、流体静压强的特性等 (2)理解流体静力学的基本原理，如理想气体状态方程、连续介质模型等 (3)熟悉流体静力学在工程实践中的应用，如通过送风管向室内输送空气、计算气体或液体的流速和流量等 | (1)能够分析管道中的流体流动情况、计算流体静压强的分布等 (2)能够设计简单的流体静力学实验，并正确解读和分析实验结果 (3)能够针对实际问题提出新的解决方案和改进措施 | 6 | 2 |
| 2 | 一元流体动力学 | (1)描述流体运动的两种方法 (2)描述流体运动的基本概念 (3)恒定流连续性方程 (4)恒定流连续性方程的应用 (5)恒定流动量方程 (6)总水头线和测压水头线 (7)恒定流动量方程 (8)总压线和势压线 | (1)加深学生对一元流体动力学基本概念和原理的理解，培养其科学探索精神和严谨的科学态度 (2)通过一元流体动力学的学习，使学生能够初步运用所学知识分析和解决简单的工程实际问题，提升其工程实践能力 (3)在小组讨论、实验操作和项目合作中，培养学生的团队协作和沟通能力，使其能够与他人有效合作，共同完成任务 | (1)掌握一元流体动力学的基本概念，如流量、流速、压力等，以及它们之间的基本关系 (2)理解一元流体动力学的基本原理，如伯努利方程、连续性方程等，并能够应用这些原理分析流体运动规律 (3)了解一元流体动力学设计、运行和维护中的应用，以及在实际工程问题中的解决方法 | (1)分析管道中的流体流动状态、计算流体动力损失等 (2)掌握流体动力学实验的基本方法和技能，能够独立进行实验设计、数据采集 (3)能够运用一元流体动力学的知识提出合理的解决方案，并进行方案验证和优化 | 6 | 2 |
| 3 | 流动阻力和能量损失 | (1)流体阻力和能力失衡 (2)两种流态和雷诺数 (3)局部损失的计算 (4)减阻措施 (5)绕流阻力和升力 | (1)提高其对流体力学特别是流动阻力和能量损失现象的认识和理解，形成科学的思维方式和探索精神 (2)培养其在工程设计和应用中考虑这些因素的意识 (3)形成对流动阻力和能量损失相关领域前沿技术的关注和学习能力，培养持续学习和自我更新的能力 | (1)掌握流动阻力和能量损失的基本概念，如摩擦阻力、形状阻力、局部阻力、沿程损失和局部损失等 (2)理解流动阻力和能量损失产生的机理和影响因素，如流体性质、管道形状、流速等，以及它们之间的关系 (3)掌握流动阻力和能量损失的计算方法，包括理论公式和实验数据的应用，能够针对不同情况进行合理计算 (4)了解流动阻力和能量损失风机系统、供水系统、排水系统等工程实践中的应用 | (1)能够分析管道系统中流动阻力和能量损失的情况，评估其对系统性能的影响 (2)掌握测量流动阻力和能量损失的实验方法和技能，能够设计并实施相关实验，正确解读实验结果 (3)能够提出有效的措施来减小流动阻力和能量损失，如选择合适的管道材料、优化管道形状、控制流速等，并进行方案验证和优化 (4)能够独立完成流动阻力和能量损失实验 (5)能够正确解读实验结果并得出结论 | 6 | 2 |
| 4 | 孔口、管嘴出流及管路流动 | (1)孔口出流孔口自由、淹没出流 (2)管嘴出流与简单管路 (3)管路的串联与并联 (4)管网计算基础：枝状管网、环状管网 | (1)通过学习和实践，培养学生对流体力学特别是孔口、管嘴出流及管路流动现象的科学态度，激发其探索流体运动规律的兴趣 (2)使学生认识到孔口、管嘴出流及管路流动在工程实践中的重要性，培养其在设计、安装和维护流体系统时考虑这些因素的意识 (3)通过小组讨论、实验操作和项目合作，培养学生的团队协作和沟通能力，使其能够与他人有效合作解决工程问题 | (1)学生应掌握孔口、管嘴出流及管路流动的基本概念，如孔口、管嘴的类型、流体出流的特点、管路流动的参数等 (2)理解孔口、管嘴出流及管路流动的基本原理，如伯努利方程、连续性方程、能量守恒定律等，并能够应用这些原理分析流体运动规律 (3)学习并掌握孔口、管嘴出流及管路流动的计算方法，包括流量、流速、压力损失等的计算，以及实际应用中的计算和分析方法 | (1)能够运用流体力学知识分析孔口、管嘴出流及管路流动问题，如分析流体在管路中的流动状态、计算流量和压力损失等 (2)掌握测量孔口、管嘴出流及管路流动参数的实验方法和技能，能够设计并实施相关实验，正确解读实验结果 (3)能够运用流体力学知识提出解决方案，如选择合适的孔口或管嘴类型、优化管路布局、降低流体阻力等，并进行方案验证和优化 (4)能够运用创新思维，提出新的解决方案或改进措施，提高系统的效率和性能 | 6 | 2 |
| 5 | 泵与风机的理论基础 | (1)泵与风机的分类和应用 (2)离心泵的基础结构 (3)离心式泵与风机的基本性能参数 (4)离心式泵与风机的基本方程(5)泵与风机的性能曲线 (6)轴流式泵与风机 (7)力学相似性原理 (8)相似律与比转数 | (1)通过分类和应用的学习，使学生深刻认识到泵的各类区别，并增强在工作中更好的应用 (2)训练学生在实际操作中对各类泵的实操能力，更好适应工作 (3)在理论力学的学习中，更好的了解知识，提升自我能力 | (1)区别叶片式，容积式和其他类型的各类泵 (2)了解泵按照安装式不同划分不一样泵的区别的原理和操作流程 (3)学习了解离心泵的基本结构与各类构件的基本作用 | (1)能够熟练掌握泵与风机的分类和应用 (2)能够在分辨不同安装方式泵的区别 (3)能够了解往复式，回转式泵的区别 (4)能够收敛掌握离心泵的运行基本原理加以实操 (5)能够及时发现并处理离心泵存在的问题和隐患，增加离心泵的可靠性和安全性 | 6 | 2 |
| 6 | 泵与风机的运行分析及选择 | (1)离心泵的管路附件 (2)离心泵的气蚀现象与安装高度 (3)管路性能曲线及工作点 (4)泵或风机的联合运行及工况调节 (5)水泵的选择 | (1)引导学生理解管路附件的重要性，培养其对工程实践的责任感 (2)使学生认识到离心泵各类实操在工程实践中的气蚀现象以及安装知识等 (3)通过小组讨论、团队合作等方式，共同解决运行分析相关问题，培养团队协作精神 (4)关注流体力学及相关领域的最新研究成果和技术发展，培养其持续学习的习惯 | (1)掌握离心泵的各类附件 (2)理解气蚀现象的产生和危害 (3)了解明渠流动的主要类型，如均匀流、非均匀流等 (4)掌握管路性能曲线，离心式泵或风机在管路系统中工作时其实际扬程与实际流量之间的关系曲线 (5)管理性能曲线的绘制与哪些因素有关 | (1)能够运用知识分析泵与风机选择问题，识别问题的关键因素 (2)能够通过实验或模拟验证解决方案的有效性，并根据结果进行调整和优化 (3)掌握气蚀实验的基本操作理论 (4)能够将所学知识综合应用于泵的设计、运行和维护中 (5)能够在工程实践中灵活运用所学知识解决实际问题 | 6 | 2 |
| 7 | 泵与风机的运行和维护 | - 离心泵的运行维护 - (2)离心泵的故障分析 (3)轴流式泵与风机的运行 (4)轴流式泵与风机的维护 | (1)理解离心泵的运行维护在工程等领域的重要性，培养其对工程实践的责任感 (2)使学生认识到故障分析在工程实践中的普遍性和应用性 (3)提高学生的沟通能力，使其能够清晰、准确地表达自己的观点和想法，与团队成员有效沟通 (4)引导学生关注离心泵的最新研究成果和技术发展，培养其持续学习的习惯 | (1)掌握离心泵运行的基本理论和组成 (2)理解离心式水泵的工作原理 (3)了解风压降低 流量减小，拆检修理叶轮，重做动平衡或更换新叶轮等方法 (4)学习并掌握噪音突然增大，如何停机检查并修理 (5)了解立式轴流泵及混流泵的运行及故障分析实际应用 (6)掌握轴流式风机的运行及故障分析的基本知识和技能 | (1) 能够运用理论知识分析实际故障，识别问题的关键因素，提出解决问题的初步方案 (2)能够针对实际问题制定有效的解决方案，并评估其可行性和效果 (3)能够通过实验或模拟验证解决检査风机的轴承温度和振动值 (4)掌握理论分析的基本操作技能，能够独立完成推论 (5)能够将所学知识综合应用于故障的分析、控制和监测中 | 6 | 2 |
| 8 | 气体射流 | (1)无限空间淹没紊流射流的特征、射流结构、几何特征、运动特征、动力特征 (2)圆断面射流的运动分析 (3)有限空间射流 | (1)认识到气体射流在航空航天、环保、工业等领域的重要应用，增强其实践应用的意识 (2)了解气体射流在工程实践中的广泛应用，如空气净化、推进系统等 (3)培养其对流体动力学基本理论的深入理解和探索精神 (4)鼓励学生通过团队合作，共同解决气体射流相关的工程问题，培养团队协作精神 | (1)掌握气体射流的基本概念，如射流速度、射流半径、射流流量等，气体射流的基本原理，如动量守恒定律、伯努利方程等 (2)了解气体射流的基本特性，如射流的结构、衰减规律等影响气体射流特性的主要因素，如流体性质、环境条件等 (3)学习并掌握气体射流的计算方法，如射流流量的计算、射流半径的估算等 (4)掌握气体射流在工程实践中的设计、运行和维护的基本知识和技能 | (1)能够运用气体射流理论知识分析实际问题，识别问题的关键因素 (2)能够分析气体射流对环境、设备的影响，提出解决方案 (3) 能够通过实验或模拟验证解决方案的有效性，并根据结果进行调整和优化 (4)掌握气体射流实验的基本操作技能，能够独立完成相关实验 (5)能够将所学知识综合应用于气体射流的设计、优化和控制中 | 6 | 2 |
| 9 | 其他常用泵与风机 | (1)往复式泵 (2)真空泵 (3)深井泵 (4)旋涡泵 (5)贯流式风机(6)活塞式压缩机 (7)回旋式压缩机 (8)离心式压缩机 | (1)培养学生严格遵守安全操作规程，确保在安装与选择泵或风机过程中的人身安全及设备安全 (2)使学生认识到自己在工程实践中的责任，确保泵或风机的安装与选择符合工程要求，保证设备的稳定运行 (3)通过小组合作等方式，培养学生的团队协作能力，共同解决工作过程中遇到的问题 | (1)包括泵与风机的类型、结构、工作原理、性能参数等，为后续的安装与选择奠定基础 (2)掌握不同种类泵与风机安装的基本步骤、安装要求、注意事项以及选择泵与风机时应考虑的因素 (3)了解国家及行业关于泵与风机安装与选择的规范与标准，确保安装与选择过程符合规范要求 | (1)分析泵与风机选择过程中可能出现的问题，并提出合理的解决方案 (2)能够熟练掌握泵与风机的安装与选择技能 (3)培养学生的沟通与协调能力，使其在安装与选择过程中能够与其他相关人员有效沟通，共同协作完成任务 | 6 | 2 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | 54 | 18 |

六、考核标准与方式设计

（一）考核标准

课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。

表2：课程考核标准表

| 序号 | 教学单元 | 应知 | 应会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流体静力学 | (1)流体静力学概念 (2)静止流体单位截面上承受的垂直作用力称为静压强，俗称压力 (3)帕斯卡定律 (4)流体静压强方向判定：与用面垂直并指向作用面（法线方向） (5)气体在可压缩和不可压缩状态下的压强分布规律 (6)压强的国际单位制（SI）单位，如N/m^2或Pa，以及其他常用单位如大气压（atm）、毫米汞柱（mmHg）等，及其之间的转换关系 | (1)运用流体静力学的基本原理和公式，分析解决流体在静止状态下的压力分布、平衡等问题。 (2)利用帕斯卡定律和相关公式，计算流体在静止状态下的压强分布 (3)流体静压强的测量方法，如使用测压管等仪器进行实际测量 (4)将流体静力学的知识应用于泵与风机的选型、安装和运行中，确保设备的安全稳定运行 |
| 2 | 一元流体动力学 | (1)一元流体动力学概念 (2)描述流体运动的基本方程，如连续性方程、动量方程、动量矩方程和能量方程等，理解这些方程在描述流体运动中的应用 (3)流体运动的分类，包括恒定流动和非恒定流动，以及流线、迹线和一元流动模型等概念 (4)流体动力学在航空航天、船舶、建筑、水利等领域的重要应用，以及泵与风机在流体动力学中的应用原理 | (1)运用一元流体动力学的原理和方法，分析流体在管道、层流等一元流动中的运动规律，包括流速、流量、压力分布等 (2)建立合适的一元流体动力学模型，并利用基本方程进行求解和分析 (3)解决与泵与风机相关的流体动力学问题，如流体输送、压力损失、能量转换等。 (4)流体动力学实验的基本技能，如测量流速、流量、压力等物理量，以及使用实验设备和方法进行流体动力学实验 |
| 3 | 流动阻力和能量损失 | (1)流动阻力概念：流体在流动过程中受到的阻碍其流动的各种力的总和。这些力包括流体内部的黏性力、流体与固体壁面之间的摩擦力等 (2)沿程阻力概念：流体在流动过程中沿程受到的摩擦阻力 (3)而局部阻力则是由于流体流动状态急剧变化（如流体经过阀门、弯头等管件时）而产生的阻力 (4)流体流动过程:由于克服阻力而损失的能量称为能量损失。能量损失包括沿程能量损失（即沿程水头损失）和局部能量损失（即局部水头损失） | (1)根据流体的性质、管道的特性和流动状态等因素，分析流体在流动过程中受到的阻力类型及大小 (2)运用相关公式和方法，计算流体在流动过程中的能量损失，包括沿程能量损失和局部能量损失 (3)分析能量损失对泵与风机系统性能的影响，如流量、扬程、效率等参数的变化 (4)针对具体的泵与风机系统，提出优化设计方案以减少流动阻力和能量损失，提高系统的整体性能 |
| 4 | 孔口、管嘴出流及管路流动 | (1)孔口出流概念：流体通过容器壁上的孔口流出的现象 (2)孔口出流的分类，包括小孔口出流（孔径小于水头高度的十分之一）和大孔口出流（孔径大于或等于水头高度的十分之一） (3)孔口出流原因分析 (4)孔口出流判定依据依据 (5)道管嘴出流是在孔口周边连接一长为3~4倍孔径的短管后，水经过短管并在出口断面满管流出的水力现象 (6)道管路流动包括自由出流和淹没出流两种形式，取决于液体是流入大气还是流入另一个液体空间 | (1)根据给定的孔口尺寸、水头高度等条件，分析孔口或管嘴的出流情况，并判断其出流类型（自由出流或淹没出流） (2)利用连续性方程、伯努利方程等基本原理，计算管路流动中的流量、压力、速度等参数 (3)确保泡沫覆盖的均匀性和完整性，以提高灭火效果 (4)分析管路系统中的能量损失情况，并计算能量损失的大小 (5)通过计算和分析，提出优化管路系统以减少能量损失和提高系统效率的建议 (6)根据实际需求，设计简单的管路系统布局和参数设置 |
| 5 | 泵与风机的理论基础 | (1)离心泵的性能和参数含义 (2)欧拉方程及其修正 (3)理解掌握实际性能曲线和理论性能曲线的区别 | (1)熟练掌握读取不同离心泵的铭牌(2)利用在叶轮中的流动过程加以运用欧拉方程，并用动量矩推导方程 (3)根据泵与风机所提供的流量和扬程之间的关系，所提供的流量与所需外加轴功率之间的关系，求得性能曲线 |
| 6 | 泵与风机的运行分析及选择 | (1)学习掌握管路附件以及水泵的扬程 (2)了解掌握气蚀产生的原因和危害及避免措施 (3)如何确定离心泵或风机的实际扬程与流量 (4)管理性能曲线的绘制与哪些因素有关如：管路性能曲线，泵或风机的工作点，运行工况的稳定性 | (1)根据给定的条件分析水泵的扬程基本表达式，潜水泵从水井抽水，将水送到屋顶水塔的扬程如何计算 (2)利用所学知识独立分析气蚀现象的产生并分析高海拔地区如何避免发生气蚀 (3)设计合理的安装高度，通过计算和分析，了解必须使泵装设在吸水池面以下 (4)根据实际数据情况，计算并绘制离心泵的管路性能曲线 |
| 7 | 泵与风机的运行和维护 | (1)了解离心水泵的组成，离心水泵的工作原理，水泵的安全运行和维护保养 (2)离心式水泵的工作原理 (3)离心风机的安装与验收以及离心风机常见故障及排除 (4)立式轴流泵及混流泵的运行及故障分析 | (1)根据给定的条件分析水泵的保养方法与重点以及水泵的故障及排除(2)利用灌水排气，启动电源，离心出水，真空进水等原理分析故障 (3)将故障分析应用于实际工程中，如振动异常，轴承发热等 (4)根据实际情况进行轴流式风机的运行及故障分析 |
| 8 | 气体射流 | (1)气体射流概念：气体在一定的压力或速度下，从一个孔口、喷嘴或狭缝中喷出，形成的特定流动形态 (2)气体射流的分类，如自由射流、受限射流和冲击射流等，以及按气体性质分类的可压缩气体射流和不可压缩气体射流 (3)气体射流具有方向性、扩散性和扰动性等基本特性，气体射流在空间中形成的射流区域、边界层、核心区等结构特点 (4)气体射流的连续性方程、动量方程和能量方程等基本数学模型，这些方程在描述气体射流运动规律中的应用 (5)气体射流在航空航天、化工、环保等领域的广泛应用，如推进、混合、分离、加热、冷却等 | (1)分析气体射流的形成和扩散过程 (2)判断气体射流的类型（如自由射流、受限射流等）和特性（如方向性、扩散性等） (3)利用气体射流的数学模型计算射流速度、流量、压力等参数，分析气体射流过程中的能量损失和流动阻力 (4)设计合理的气体射流系统布局和参数设置，通过计算和分析，提出优化气体射流系统以提高效率和减少能耗的建议 (5)将气体射流技术应用于实际工程中，如利用气体射流进行混合、分离、加热等操作 |
| 9 | 其他常用泵与风机 | (1)不同类型泵或风机（如离心泵、轴流风机等）的工作原理、性能特点以及适用场景 (2)泵或风机的主要性能参数，如流量、扬程、效率、功率等 (3)泵或风机的基本安装原理与步骤，包括基础准备、设备安装、管道连接、电气接线等 (4)安装过程中需要注意的事项，如防止损坏设备、确保安装精度、保证安全等 (5)泵或风机选型的基本原则，如满足流量和扬程要求、高效运行、安全可靠等 | (1)选择合适的泵或风机类型、规格和型号，计算和分析泵或风机的性能参数 (2)正确安装泵或风机设备，调整泵或风机的安装位置和角度，确保其性能得到充分发挥 (3)对安装完成的泵或风机进行检查和调试，确保其正常运行和性能稳定，根据检查结果进行必要的调整和优化，提高泵或风机的运行效率和使用寿命 (4)识别和解决泵或风机在运行过程中出现的常见问题，如振动、噪音、泄漏等 |

（二）考核方式

本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。

1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；

2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；

3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。

七、实施建议

（一）教材编写与使用选择

教材选用陶进主编.《工程流体力学泵与风机》.北京：北京理工大学出版社,2021.08.

土木工程类专业应用型人才培养系列教材ISBN：978-7-5763-0233-2 原书定价：56.00

参考资料

（1）白桦.流体力学泵与风机.中国建筑工业出版社，2015.

（2）王寒栋.泵与风机.北京:机械工业出版社，2016.

（二）教学方法与手段

1.教学方法：

课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。

（1）传递-接受式：教师以讲授方式向学生传递教学内容，强调教师的指导作用，学生可以在课堂上接受大量的理论知识；

（2）问题-探究式：教师抛出课程案例，以问题为线索，学生通过思考、实践、小组讨论等方式探究解决问题的方法，重点培养学生的学习能力和合作精神；

（3）示范-模仿式：采用在实践技能教学上，通过老师的示范，学生观看后动手操作的方式，锻炼学生技能，达到教学目的。

2.教学手段：

采用线上线下混合式教学模式，把一次课分成课前、课中、课后三个阶段，课前学生根据任务进行线上“五步学习法”自主学习和仿真实训，通过网络与老师交流；课中教师应用“云课堂”平台，主要针对课前学习存在的问题及重点难点集中讲授，并开展学生实操、互动讨论、递进拓展和小结测验等活动，达到运用知识、内化知识的目的；课后进行在线作业和辅导等活动。

利用仿真软件和虚拟试验动画等进行实训仿真教学，弥补实训设备种类及数量缺乏的不足，有效提升学生理解和分析流动过程、操作调控流体设备的能力，尽可能为学生提供贴近工程应用的场景。

（三）课程资源开发与利用

通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。

1.中国大学 MOOC：流体力学       国家精品

https://www.icourse163.org/course/DUT-1002043010

2.中国大学 MOOC：工程流体力学   国家精品

https://www.icourse163.org/course/DUT-1002750017

3.中国大学 MOOC：泵与风机

https://www.icourse163.org/course/NCEPUB-1463489171

4.智慧树：流体力学泵与风机

https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000012345/#onlineCourse

5.深圳职业技术学院：流体力学泵与风机

- https://mooc.istudy.szpu.edu.cn/course/18600000010407.html

八、编制说明

编写人：吴增抱  讲师  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

执行日：本标准从2024年9月起执行。