《消防工程概论》课程标准

一、课程信息

课程名称：消防工程概论

课程编码：420905053

适用专业：应急救援技术专业

课程学时：54学时

课程学分：3学分

二、课程定位

（一）课程性质

本课程是应急救援技术专业的必修的专业基础课程，旨在培养学生的专业实践能力和职业素养。通过本课程的学习，学生将掌握消防系统相关的基本原理、设计方法和实操技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。本课程在专业人才培养中占据基础地位，是学生实现职业技能提升和职业素养养成的重要途径。它是连接理论知识与实践应用的桥梁，对于提高学生的实践能力和综合素质具有重要作用。本课程前置课程有《应急法律法规》《应急管理概论》《工程制图与 CAD》等，后续课程有《安全管理技术》《防火防爆技术》《危险源辨识与处置》等。通过学习本课程，可以参加相关的职业资格证书考试，如消防工程师、消防操作员等。

（二）课程任务

通过本课程的学习，了解现建筑消防系统的基本概念、分类和主要功能，为后续的学习和实践打下坚实基础。消防工程概论课程的核心任务在于培养学生掌握不同消防系统的基本原理和实操技能，并提升他们的消防系统操作能力。通过课程学习，学生将熟悉在建筑消防各个系统中基本概念、主要工程内容、设计要求以及基本设计参数等关键知识，理解并应用建筑消防技术要求。此外，课程还着重培养学生的团队协作精神和沟通能力，使他们能够在多部门、多团队的协作中高效完成任务。同时，课程注重培养学生的创新意识和解决问题的能力，使他们能够应对消防过程中的复杂问题和挑战。通过这门课程的学习，学生将有扎实的消防工程知识，为未来的职业生涯奠定坚实的基础，为消防工程领域的发展贡献自己的力量。

三、课程设计

（一）设计理念

课程以完成课程学习任务和培养后续课程学习能力为导向，贯彻以下教育教学理念：

1.终身学习的教育观： 课程设计锚定学生终身发展需要“学会认知”、“学会做事”、“学会共同生活”、“学会生存”的教育观。以“学”为中心，强化学生自主学习，重视学生的学习权，实现“教学”向“学习”转换，让学生学会学习，使受教育者成为自我教育者；

2.多元智能的学生观：课程设计尊重学生是一个多元智能的群体，具有不同禀赋的学生观。依据个体智能结构差异特点，因材施教，努力发掘学习潜能，发展个性品质，让学习成为学生体验智慧开启、增强自信的快乐过程，使教学活动成为塑造成功者的教育过程；

3.建构主义的学习观：课程设计恪守知识是在一定的情境中，利用必要的学习资源与他人主动建构获得的学习观。为学生创设适宜的学习情境，运用适宜的教法，提供丰富的学习资源，使学生在师生互动、生生互动的活动中，主动地建构他们自己的经验和知识；

4.能力本位的质量观：课程设计注重培养学生完成课程学习任务的兴趣和后续课程学习任务能力的质量观。通过知识构建过程系统化的课程学习，使学生在个人实践经验的基础上，完成“情境”“协作”“会话”和“意义建构”全过程，获得自我发展的内化的学习能力；

5.过程导向的课程观：课程设计以理论和实践一体化的工作过程为导向的课程观。构建“工作过程完整”的学习过程。从建筑消防设计及实操岗位出发选择课程内容，按照消防工程师职业能力从易到难的顺序安排教学，切实解决“怎么做”（经验）和“怎么做更好”（策略）的问题；

6.行动导向的教学观：课程设计强调工作过程与学习过程相统一的教学观。 强化学生是行动主体，遵循“资讯、计划、决策、 实施、检查、评估” 的完整“行动” 过程，通过师生互动，让学生“独立地获取信息、制订和实施计划、检查评价成果”，建构属于自己的经验和知识体系。

（二）设计思路

课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：

1.校企合作组织课程重构：与政府单位、企事业单位、应急管理咨询机构合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析应急救援岗位的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学。遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以认识应急救援岗位工作内容为学习起点，以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与应急救援工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：以应急救援工作任务与课程学习任务集成为学习性工作任务。通过“确定任务、制订计划、决策指导、实施计划、检查评估”等步骤，让学生掌握完整的工作过程，培养综合职业能力，并注重能力的表现性、可见性，注重培养可迁移的关键能力；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

四、课程目标

（一）总体目标

消防工程概论课程的总体目标在于培养具备专业知识和技能的人才，以安全、高效、质量可控的方式组织和管理各项工程施工过程。首先，课程致力于使学生深入理解修消防工程的基本理论、技术方法和行业规范，为后续的实践活动提供坚实的理论支撑。其次，课程强调实践操作能力的培养，通过模拟实际施工场景，使学生能够熟练运用所学知识解决实际问题，提升消防工程实施过程中各方面协调管理的实践能力。此外，课程还注重培养学生的团队协作和沟通能力，以适应建筑消防系统设计、安装、维保工作中多部门、多工种协同作战的特点。最后，课程的目标还包括培养学生的创新意识和持续改进的精神，以应对不断变化的建筑环境和消防安全要求挑战。综上所述，消防工程概论课程的总体目标是培养既懂理论又懂实践，具备团队协作精神和创新能力的高素质现代安全管理人才。

（二）具体目标

1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：

（1）坚定拥护中国共产党领导，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，实现社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；

（3）培养具有消防安全意识、质量意识、环保意识、信息素养、工匠精神、创新思维，具有火灾事故分析与预防技能、热爱消防设计、安装、维保岗位的职业理念和服务政府和企业的职业理想；

（4）培养勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。

2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：

（1）学生应全面掌握建筑消防工程概论的基本理论框架，包括消防基础知识、建筑分类及耐火等级、防火防烟分区及安全疏散等内容，为实际操作提供坚实的理论支撑；

（2）深入了解消防系统设计规范条文的技术要求，包括消防给水系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统和火灾自动报警系统，确保建筑消防设计和操作安全；

（3）熟悉建筑消防安全管理规定和火灾事故风险分析，掌握建筑物的安全风险评估和隐患排查方法，提高安全生产水平；

（4）了解消防工程管理的成本控制技巧，了解施工资源的合理配置和优化方法，提高施工效率，降低成本；

（5）学生应熟悉建筑消防工程相关的法律法规和管理规定，包括消防法、应急管理部第7号令、公安部第91号令、第120号令等，确保消防活动符合法律法规要求，避免法律风险。

3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备能力或技能：

（1）培养学生具备消防给水系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等建筑消防系统设计和配置的能力，能够根据建筑的特点和要求，科学安全、合理地规划和配置相应的灭火系统；

（2）提升学生的建筑消防系统实操能力，包括对各类消防给水系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等建筑消防系统安全管理及规范操作能力，能够及时发现和处理实操过程中的不安全因素，确保消防活动的规范进行；

（3）增强学生的沟通协调能力，使其能够与项目团队中的其他成员、业主、监管单位等各方进行有效沟通，协调解决施工中的矛盾和问题，维护良好的合作关系；

（4）培养学生具备消防安全风险管理的能力，能够识别和分析消防设施施工过程中的潜在风险，制定相应的防范措施和应急预案，降低风险发生的概率和影响。

五、教学内容与安排

（一）教学内容设计原则

依据工程安全评价与监理专业培养目标和课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：

1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动；

2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果；

3.因材施教原则：因材施教，就是按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异；

4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。

（二）教学内容设计

依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。

表1：课程教学内容设计表

| 序号 | 教学单元 | 教学要点 赛证要点 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理 | 实 |
| 1 | 建消防基础知识 | (1)燃烧 (2)火灾 (3)爆炸 | (1)火灾基础知识普及 (2)提高学生消防安全意识 | (1)掌握燃烧的本质与条件、燃烧类型及其特点、燃烧产物及典型物质的燃烧 (2)理解火灾的定义、分类及危害，了解火灾发生的常见原因，掌握建筑火灾发展及蔓延的机理，熟悉防火和灭火的基本原理与方法 (3)掌握爆炸的定义及分类，了解什么是爆炸极限 | (1)能够应用燃烧的链式反应理论控制燃烧 (2)能够区分燃点、闪点与自燃点 (3)能够对火灾进行分类，分析火灾的危害 (4)能够运用灭火的基本原理与方法进行灭火 (5)能够区分爆炸危险源 | 2 | 1 |
| 2 | 建筑分类与耐火等级 | (1)建筑分类 (2)建筑材料的燃烧性能及分级 (3)建筑构件的燃烧性能和耐火极限 (4)建筑耐火等级 | (1) 培养学生具备扎实的专业知识和技能 (2)学生应通过实践活动，提高解决实际问题的能力 | (1)掌握建筑分类的方法 (2)掌握建筑高度计算 (3)熟悉建筑材料的燃烧性能及分级 (4)掌握耐火极限的概念及影响要素 | (1)能够运用不同方式对建筑进行分类 (2)能够精确的计算建筑高度 (3)能够确定建筑构件的耐火极限 (4)能够通过建筑构件的耐火等级确定建筑的耐火等级 | 2 | 1 |
| 3 | 总平面布局和平面布置 | (1)建筑消防安全布局 (2)建筑防火间距 (3)建筑平面布置 | (1)培养学生安全意识，理解总平面布局和平面布置在消防工作中的重要性 (2)培养精益求精的工匠精神，以及遵章守纪的职业操守 | (1)熟悉总平面布局应满足的要求 (2)掌握防火间距的确定原则 (3)熟悉建筑平面布置的原则 | (1)能够进行建筑选址，合理的确定其建筑位置、防火间距、消防车道、消防水源等 (2)能够对建筑进行平面布置 | 2 | 1 |
| 4 | 防火分区和防烟分区 | (1)防烟分区 (2)防火分隔 (3)防火分隔设施与措施 (4)防烟分区 | (1) 使学生认真学习防火分区和防烟分区的相关知识，强调防火防烟分区的重要性，提高安全意识 (2)培养学生具备精益求精的工匠精神、恪守职业道德 | (1)了解防火分区面积划分应考虑的因素 (2)掌握常用的防火分区分隔构件 (3)熟悉各类建筑防火分区面积要求和典型特殊功能区域的防火分隔要求 (4)掌握防火分区、防烟分区的概念以及防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁的设置要求 | (1)能够针对不同建筑进行防火分区 (2)能够对建筑中不同危险区域进行防火分隔 (3)能够正确、合理选用防火分隔设施 (4)能够合理的划分防烟分区 | 2 | 1 |
| 5 | 安全疏散 | (1)安全疏散基本参数 (2)安全出口与疏散出口 (3)疏散走道与避难走道 (4)疏散楼梯与楼梯间 (5)避难层 (6)逃生疏散辅助设施 | (1)培养学生的消防安全意识，使其深刻认识到大型群众性活动中安全疏散的重要性，以及自己在其中应负的责任 (2)具备良好的职业道德和责任意识，能够坚守岗位、履行职责，保障安全 | (1)了解常用的疏散设施 (2)熟悉工业与民用建筑安全疏散距离的要求 (3)掌握安全出口、疏散门、疏散出口、避难走道、避难层的概念及设置要求 (4)掌握不同场所疏散人数的确定方法和百人宽度指标及楼梯间的防火设计要求 | (1)能够对不同场所进行人员密度计算并确定疏散人数 (2)能够合理的确定相应的疏散设施 (3)能够合理的选用逃生疏散设施 | 3 | 1 |
| 6 | 建筑装修防火 | (1)装修材料的分类与分级 (2)装修防火的通用要求 (3)单、多、高层公共建筑装修防火 (4)建筑外保温系统防火 | (1)培养学生的安全防范意识，使其深刻认识到建筑装修中消防安全问题的重要性，以及自己在其中应负的责任 (2)树立“以人为本、安全发展”的理念 | (1)了解建筑装修材料的分类与分级 (2)熟悉装修防火的通用要求 (3)熟悉建筑特殊功能部位与用房的装修防火要求 (4)掌握高层、多层、单层公共建筑装修防火的基本要求 (5)掌握建筑外保温系统的防火要求 | (1)能够针对不同装修部位选择合适的装修材料 (2)能够根据建筑外保温系统的防火原则选择相应的建筑外保温材料 | 2 | 1 |
| 7 | 建筑电气防火 | (1)电气线路防火 (2)用电设备防火 | - 培养学生的安全意识，使其深刻认识到用电安全在建筑工程施工过程中的重要性 (2)培养学生对用电安全的责任感，明确自己在电气防火中的责任和义务 | (1)了解电缆选择的一般要求和常用的电气线路保护措施 (2)掌握照明电器、电气装置和电动机的火灾危险性和火灾预防措施 | (1)能够区分普通电线电缆、阻燃电线电缆和耐火电线电缆及其适用场所 (2)能够按要求选用合适截面面积的电线电缆 (3)能够针对不同用电设备给与合理的防火措施建议 | 2 | 1 |
| 8 | 灭火剂 | (1)水灭火剂 (2)泡沫灭火剂 (3)干粉灭火剂 (4)二氧化碳灭火剂 (5)卤代烷灭火剂 | (1)培养学生的消防安全意识，使其充分认识到灭火剂在消防安全中的重要性 (2)通过实践训练，使学生能够具备细致入微的观察力，发现潜在的火灾隐患 | (1)了解水灭火剂、泡沫灭火剂、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂的灭火机理 (2)掌握不同场所适用的灭火剂 | (1)能够根据不同场所不同要求选择合适的灭火剂 | 2 | 1 |
| 9 | 消防给水系统 | (1)消防给水及设施 (2)室外消火栓系统 (3)室内消火栓系统 | (1)学生应具备熟练操作和维护消防给水系统装置的能力 (2)学生应通过实践活动，提高解决实际问题的能力 | (1)了解消防给水系统的主要构成、系统的类型 (2)了解消防给水用水量及水压的设计要求 (3)熟悉室内外消火栓的工作原理 (4)掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所 | (1)能够计算不同场所消防用水量 (2)能够选用设置消防水泵 (3)能够布置室内外给水管道 | 3 | 2 |
| 10 | 自动喷水灭火系统 | (1)自动喷水灭火系统分类和组成 (2)系统工作原理 (3)设计主要参数 (4)系统主要组件 | (1)学生应具备熟练操作和维护自动喷水灭火系统装置的能力 (2)学生应通过实践活动，提高解决实际问题的能力 | (1)掌握自动喷水灭火系统的分类与组成、工作原理与适用范围以及选型原则 (2)了解自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险性等级分类、系统设计基本参数以及系统的控制方式 (3)了解系统主要组件及设置要求 | (1)能够根据设置场所的建筑特征、火灾特点、环境条件来确定自动喷水灭火系统的选型 (2)能够对各类自动喷水灭火系统的组件进行安装、拆卸 (3)能够对自动喷水灭火系统的消防水泵进行远程控制 | 3 | 2 |
| 11 | 气体灭火系统 | (1)气体灭火系统的适用范围 (2)系统组件及其设计要求 (3)系统的设计 (4)系统的操作与控制 | (1)学生应具备熟练操作和维护气体灭火系统装置的能力 (2)学生应通过实践活动，提高解决实际问题的能力 | (1)掌握气体灭火系统的组成、分类、控制方式、适用范围、系统组件及设置要求等内容 (2)熟悉气体灭火系统的灭火机理、工作原理、防护区的设置规定和安全要求 (3)了解各类气体灭火系统的设计参数 | (1)能够根据灭火剂种类、灭火机理不同确定适用范围 (2)能够安装、拆卸系统各组件 (3)能够远程控制气体灭火系统 | 3 | 1 |
| 12 | 火灾自动报警系统 | (1)火灾自动报警系统的设计要求 (2)火灾报警装置 (3)施工现场内建筑的防火要求 (4)火灾探测器的设置 (5)消防控制室 | (1)学生应具备熟练操作和维护火灾自动报警系统装置的能力 (2)学生应通过实践活动，提高解决实际问题的能力 | (1)了解火灾探测器的分类 (2)了解火灾自动报警系统的分类、组成 (3)掌握火灾自动报警系统的设计、消防联动控制的设计、可燃气体探测报警系统的组成与设计、电气火灾监控系统的组成与设计、消防控制室的设计要求 | (1)能够根据不同场所选择合适的火灾探测器 (2)能够按照、拆卸火灾自动报警系统的各组件 (3)能够合理的进行系统布线 (4)能够对各自动消防系统运行状态进行监控 | 3 | 2 |
| 13 | 建筑防排烟系统 | (1)自然排烟 (2)机械加压送风系统 (3)机械排烟系统 (4)防排烟系统的联动控制 | (1)学生应具备熟练操作和维护建筑防排烟系统装置的能力 (2)学生应通过实践活动，提高解决实际问题的能力 | (1)了解自然通风与自然排烟的原理，掌握自然通风与自然排烟方式的选择，熟悉自然通风与自然排烟设施的设置 (2)熟悉机械加压送风系统和机械排烟系统的组成，了解机械加压送风系统和机械排烟系统的选择和主要设计参数 (3)熟悉机械加压送风系统和机械排烟系统的组件及其设置要求 | (1)能够计算开窗有效面积 (2)能够设计防烟排烟系统的联动控制 (3)能够远程手动控制防烟排烟系统 | 3 | 1 |
| 14 | 建筑灭火器配置 | (1)手提式灭火器 (2)推车式灭火器 (3)灭火器的设置 (4)灭火器配置设计计算 | (1)学生应具备熟练操作和维护常见灭火器的能力 (2)学生应通过实践活动，提高解决实际问题的能力 | (1)了解灭火器的分类与基本参数 (2)掌握常用灭火器的基本构造与灭火机理、各类灭火器的适用范围 (3)掌握灭火器的配置设计以及选择与设置要求 | (1)能够根据不同场所选用合适的灭火器 (2)能够根据各类灭火器的构造正确使用灭火器 (3)能够对现场情况正确合理的进行灭火器的设置 | 2 | 1 |
| 15 | 建筑性能化防火设计 | (1)性能化防火设计方法与步骤(2)性能化防火设计中的常用模型 | (1)培养学生的消防安全意识，使其充分认识到消防安全在整个建设工程施工过程中国的重要性 (2)培养学生对消防安全工作的责任感，明确自己在保障消防安全中的责任和义务 (3)通过实践训练，使学生能够具备细致入微的观察力，发现潜在的火灾隐患 | (1)了解建筑性能化防火设计和评估的主要内容 (2)熟悉烟气模拟计算分析手段和烟气羽流有关参数计算的方法 (3)了解人员安全疏散计算模拟分析手段 (4)熟悉建筑结构耐火性能分析 | (1)能够进行火灾场景的确定以及烟气模拟计算分析 (2)能够进行人员安全疏散计算模拟分析和结构耐火分析 | 2 | 1 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | 36 | 18 |

六、考核标准与方式设计

（一）考核标准

课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。

表2：课程考核标准表

| 序号 | 教学单元 | 应知 | 应会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建消防基础知识 | (1)燃烧的本质与条件、燃烧类型及其特点、燃烧产物及典型物质的燃烧 (2)火灾的定义、分类及危害，火灾发生的常见原因，建筑火灾发展及蔓延的机理，防火和灭火的基本原理与方法 (3)爆炸的定义及分类，什么是爆炸极限 | (1)应用燃烧的链式反应理论控制燃烧 (2)区分燃点、闪点与自燃点 (3)对火灾进行分类，分析火灾的危害 (4)运用灭火的基本原理与方法进行灭火 (5)区分爆炸危险源 |
| 2 | 建筑分类与耐火等级 | (1)建筑分类的方法 (2)建筑高度计算 (3)建筑材料的燃烧性能及分级 (4)耐火极限的概念及影响要素 | (1)运用不同方式对建筑进行分类 (2)精确的计算建筑高度 (3)确定建筑构件的耐火极限 (4)通过建筑构件的耐火等级确定建筑的耐火等级 |
| 3 | 总平面布局和平面布置 | (1)总平面布局应满足的要求 (2)防火间距的确定原则 (3)建筑平面布置的原则 | (1)进行建筑选址，合理的确定其建筑位置、防火间距、消防车道、消防水源等 (2)对建筑进行平面布置 |
| 4 | 防火分区和防烟分区 | (1)防火分区面积划分应考虑的因素 (2)常用的防火分区分隔构件 (3)各类建筑防火分区面积要求和典型特殊功能区域的防火分隔要求 (4)防火分区、防烟分区的概念以及防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁的设置要求 | (1)针对不同建筑进行防火分区 (2)对建筑中不同危险区域进行防火分隔 (3)正确、合理选用防火分隔设施 (4)合理的划分防烟分区 |
| 5 | 安全疏散 | (1)常用的疏散设施 (2)工业与民用建筑安全疏散距离的要求 (3)安全出口、疏散门、疏散出口、避难走道、避难层的概念及设置要求 (4)不同场所疏散人数的确定方法和百人宽度指标及楼梯间的防火设计要求 | (1)对不同场所进行人员密度计算并确定疏散人数 (2)合理的确定相应的疏散设施 (3)合理的选用逃生疏散设施 |
| 6 | 建筑装修防火 | (1)建筑装修材料的分类与分级 (2)装修防火的通用要求 (3)建筑特殊功能部位与用房的装修防火要求 (4)高层、多层、单层公共建筑装修防火的基本要求 (5)建筑外保温系统的防火要求 | (1)针对不同装修部位选择合适的装修材料 (2)根据建筑外保温系统的防火原则选择相应的建筑外保温材料 |
| 7 | 建筑电气防火 | (1)电缆选择的一般要求和常用的电气线路保护措施 (2)照明电器、电气装置和电动机的火灾危险性和火灾预防措施 | (1)区分普通电线电缆、阻燃电线电缆和耐火电线电缆及其适用场所 (2)按要求选用合适截面面积的电线电缆 (3)针对不同用电设备给与合理的防火措施建议 |
| 8 | 灭火剂 | (1)水灭火剂、泡沫灭火剂、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂的灭火机理 (2)不同场所适用的灭火剂 | (1)根据不同场所不同要求选择合适的灭火剂 |
| 9 | 消防给水系统 | (1)消防给水系统的主要构成、系统的类型 (2)消防给水用水量及水压的设计要求 (3)室内外消火栓的工作原理 (4)室内外消火栓系统的设置要求及设置场所 | (1)计算不同场所消防用水量 (2)选用设置消防水泵 (3)布置室内外给水管道 |
| 10 | 自动喷水灭火系统 | (1)自动喷水灭火系统的分类与组成、工作原理与适用范围以及选型原则 (2)自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险性等级分类、系统设计基本参数以及系统的控制方式 (3)系统主要组件及设置要求 | (1)根据设置场所的建筑特征、火灾特点、环境条件来确定自动喷水灭火系统的选型 (2)对各类自动喷水灭火系统的组件进行安装、拆卸 (3)对自动喷水灭火系统的消防水泵进行远程控制 |
| 11 | 气体灭火系统 | (1)气体灭火系统的组成、分类、控制方式、适用范围、系统组件及设置要求等内容 (2)气体灭火系统的灭火机理、工作原理、防护区的设置规定和安全要求 (3)各类气体灭火系统的设计参数 | (1)根据灭火剂种类、灭火机理不同确定适用范围 (2)安装、拆卸系统各组件 (3)远程控制气体灭火系统 |
| 12 | 火灾自动报警系统 | (1)火灾探测器的分类 (2)火灾自动报警系统的分类、组成 (3)火灾自动报警系统的设计、消防联动控制的设计、可燃气体探测报警系统的组成与设计、电气火灾监控系统的组成与设计、消防控制室的设计要求 | (1)根据不同场所选择合适的火灾探测器 (2)按照、拆卸火灾自动报警系统的各组件 (3)合理的进行系统布线 (4)对各自动消防系统运行状态进行监控 |
| 13 | 建筑防排烟系统 | (1)自然通风与自然排烟的原理，自然通风与自然排烟方式的选择，自然通风与自然排烟设施的设置 (2)机械加压送风系统和机械排烟系统的组成，机械加压送风系统和机械排烟系统的选择和主要设计参数 (3)机械加压送风系统和机械排烟系统的组件及其设置要求 | (1)计算开窗有效面积 (2)设计防烟排烟系统的联动控制 (3)远程手动控制防烟排烟系统 |
| 14 | 建筑灭火器配置 | (1)灭火器的分类与基本参数 (2)常用灭火器的基本构造与灭火机理、各类灭火器的适用范围 (3)灭火器的配置设计以及选择与设置要求 | (1)根据不同场所选用合适的灭火器 (2)根据各类灭火器的构造正确使用灭火器 (3)对现场情况正确合理的进行灭火器的设置 |
| 15 | 建筑性能化防火设计 | (1)建筑性能化防火设计和评估的主要内容 (2)烟气模拟计算分析手段和烟气羽流有关参数计算的方法 (3)人员安全疏散计算模拟分析手段 (4)建筑结构耐火性能分析 | (1)进行火灾场景的确定以及烟气模拟计算分析 (2)进行人员安全疏散计算模拟分析和结构耐火分析 |

（二）考核方式

本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。

1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；

2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；

3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。

七、实施建议

（一）教材编写与使用选择

戴强、晋丽叶主编.消防工程概论. 徐州：中国矿业大学出版社,2017.03.

（二）教学方法与手段

1.教学方法：

课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。

（1）传递-接受式：教师以讲授方式向学生传递教学内容，强调教师的指导作用，学生可以在课堂上接受大量的理论知识；

（2）问题-探究式：教师抛出课程案例， 以消防问题为线索，学生通过思考、实践、小组讨论等方式探究解决问题的方法，重点培养学生的学习能力和合作精神；

（3）示范-模仿式：采用在实践技能教学上，通过老师的示范，学生观看后动手操作的方式，锻炼学生技能，达到教学目的。

2.教学手段：

本课程根据不同教学内容采用课堂多媒体教学、线上网络教学、实训室实践教学等多种教学手段。

（三）课程资源开发与利用

通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。

- 中国大学 MOOC：消防燃烧学

https://www.icourse163.org/course/WJXY-1002312002

2.中国大学 MOOC：建筑消防系统

https://www.icourse163.org/course/CQVIE-1460909202

3.中国大学 MOOC：消防电气控制技术

https://www.icourse163.org/course/WJXY-1470428182

4.学堂在线：建筑防火 https://www.xuetangx.com/course/cfru08311004841/19320164

5.国家高等教育智慧教育平台：建筑电气消防工程 https://www.chinaooc.com.cn/course/653847e495ac7bc6588c9010

八、编制说明

编写人：左颖琼  助教  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

执行日：本标准从2024年9月起执行。